Техническое задание

Фильтр вакуумного насоса для системы аспирации

КТРУ: отсутствует/не применяется

ОКПД: 28.29.12.190

| ПАРАМЕТР | Требование Технического задания |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для защиты вакуумного насоса системы аспирации от попадания биологического материала, клеточных компонентов и загрязнений при проведении процедур аспирации фолликулов (OPU) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип изделия | Сменный защитный фильтр для вакуумной системы аспирации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость с системами вакуумной аспирации, используемыми для процедур ВРТ (OPU), включая оборудование WTA Technologies или эквивалентное оборудование | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначен для подключения к пробиркам объемом, мл, не более | 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Фильтрующий элемент из материала, обеспечивающего защиту вакуумной системы от загрязнений | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предотвращение попадания жидкости, клеточного материала и загрязнений в вакуумный насос | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Дополнительные требования

- товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

- остаточный срок годности (при наличии срока годности, установленного производителем) не менее 80 %;

- упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировании и хранении;

- маркировка должна соответствовать требованиям производителя и законодательству Российской Федерации.