Техническое задание

на выполнение технического заключения о состоянии строительных конструкций, соответствии строительным, санитарным, противопожарным нормам и возможности дальнейшей эксплуатации после перепланировки здания

- Информация о заказчике:

Государственный заказчик (Заказчик): Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области.

Место нахождения заказчика: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, д. 55.

Почтовый адрес заказчика: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, д. 55.

Контактный телефон и адрес электронной почты: (8 - 4752) 55-70-73, доб. 12-44,11-22

- Условия закупки

2.1. Предмет закупки: выполнение технического заключения о состоянии строительных конструкций, соответствии строительным, санитарным, противопожарным нормам и возможности дальнейшей эксплуатации после перепланировки здания

2.2. Адреса местонахождения объекта:

-  г. Тамбов, ул. Пролетарская/ул. З. Космодемьянской, д. 252/2, пом. № 1

2.3. Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

##### 2.4. Работы выполняются с выездом на объект с учетом режима работы Заказчика: в рабочие дни, понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница и предпраздничные дни с 09:00 до 16:45 (время Московское).

3. Объем, состав и содержание работ включает в себя:

3.1. Строительно-техническая экспертиза с выдачей технического заключения о состоянии строительных конструкций в соответствии вновь образованного помещения общей площадью 1 этажа 416,90, расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская/ул. З. Космодемьянской, д. 252/2, пом. № 1, строительным, санитарным и противопожарным нормам и правилам после перепланировки (возведение перегородок между кабинетами № 1 и № 30, № 1 и № 31, снос и возведение перегородок в кабинетах №15, №23 с выделением туалетов кабинетов № 17, № 18, № 21, № 22).

##### 4. Требования к выполняемым работам.

##### Выполнить работы в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,  а также другими действующими строительными нормами и правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

##### 5. Исходные документы, предаваемые Исполнителю Заказчиком:

##### 5.1. Копия технического паспорта на помещение, расположенное по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская/ул. З. Космодемьянской, д. 252/2, пом. № 1, выполненный ТОГБУ «ЦОКСОН»

6. Результаты выполненных работ:

Результатом выполненных работ являются техническое заключение:

- в форме электронного документа в формате pdf.

- в форме документа на бумажном носителе в трех экземплярах.

7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ.

7.1. При сдаче выполненных Работ Исполнитель представляет Заказчику следующие подписанные документы: Акт выполненных работ или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (Двух) экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии НДС).

7.2. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных Работ или УПД.

8. Условия оплаты отсроченная плата.

8.1. Платежи производятся безналичным расчетом за счет средств федерального бюджета в российских рублях.

8.2. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком согласно подписанному Сторонами Акту приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт приемки), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н).

8.3. Срок оплаты – Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки.