ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блока питания (для наращивания имеющегося СКУД (Модель: ST-PS103 или ЭКВИВАЛЕНТ)

  - Наименование:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок питания | шт. | 8 |

  - Технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип монтажа | Накладной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип замка | Нормально-закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие кнопки открывания | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность открытия ключом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальное напряжение питания | ≥ 6 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное напряжение питания | ≤ 15 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Потребляемый ток | ≤ 1 | А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальная рабочая температура | ≥ -40 | ⁰С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная рабочая температура | ≤ +50 | ⁰С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |