ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блока питания (для наращивания имеющегося СКУД (Модель: ST-PS103 или ЭКВИВАЛЕНТ)

  - Наименование:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок питания | шт. | 8 |

  - Технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальное входное напряжение | ≥ 190 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное входное напряжение | ≤ 260 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальное выходное напряжение постоянного тока | ≥ 13 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное выходное напряжение постоянного тока | ≤ 13,5 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальное выходное напряжение постоянного тока (батарея) | ≥ 10,5 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное выходное напряжение постоянного тока (батарея) | ≤ 12 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Выходной ток | ≥ 3 | А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Стабилизация напряжения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защита от короткого замыкания | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защита от глубокого разряда | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защита от переполюсовки батарея | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защита нагрузки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная длина | ≤ 125 | мм. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная ширина | ≤ 80 | мм. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная глубина | ≤ 43 | мм. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |