ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автономного контроллера (для наращивания имеющегося СКУД (Модель: ST-SC342E или ЭКВИВАЛЕНТ)

  - Наименование:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Контроллер | шт. | 8 |

  - Технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие встроенного считывателя | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число пользователей | ≥2000 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Формат радиочастотной идентификации | Em-Marine |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная дистанция считывания | ≤ 6 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Минимальное время срабатывания реле замка | ≥ 1 | с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
| Максимальное время срабатывания реле замка | ≤ 99 | с | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Входы для кнопки выхода | ≤ 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал корпуса | Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Класс защиты | ≥ IP68 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |