ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту костюмов водолазных сухого типа «Сибирь»

для Тушинского РГС

1. Наименование предмета закупки:

Оказание услуг по ремонту костюмов водолазных сухого типа «Сибирь» для Тушинского РГС (далее – Услуги).

2. Место оказания услуг: по месту нахождения ремонтной базы Исполнителя, расположенной в г. Москва и Московской области не более 15 км. от места нахождения Заказчика (г. Москва, улица Водников, дом 11, стр. 1, гидроузел № 8) при передвижении по дорогам общего пользования.

3. Описание объекта закупки.

Ремонт Костюмов водолазных сухого типа «Сибирь» в количестве 4 штук.

| № п/п | Наименование услуг | Код и наименование позиции по ОКДП2 | Единица измерения | Количество (объем) оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт Костюмов водолазных сухого типа «Сибирь» | 33.12.29.900 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки | Усл. Ед. | 1 |

4. Сроки оказания услуг: в течение 30 (десять) календарных дней с даты подписания Контракта.

- Перечень оказываемых услуг:

# Необходимо произвести ремонт 4 водолазных гидрокомбинезонов сухого типа.

# Два костюма изготовлены из неопрена и требуют замены рукавных манжет и шейного обтюратора. Так же костюмы негерметичны. Необходимо обнаружить все имеющиеся негерметичности и устранить их. После проведения ремонтных работ костюм должен быть проверен на герметичность. В случае обнаружения негерметичности Заказчиком на приёмке после проведения ремонта дальнейший ремонт производится силами и средствами Поставщика.

# Два костюма изготовлены из триламината и требуют замены рукавных манжет и шейного обтюратора. Так же костюмы негерметичны. Необходимо обнаружить все имеющиеся негерметичности и устранить их. После проведения ремонтных работ костюм должен быть проверен на герметичность. В случае обнаружения негерметичности Заказчиком на приёмке после проведения ремонта дальнейший ремонт производится силами и средствами Поставщика.

# Общий список проводимых ремонтных работ:

# - Замена рукавных манжет – 8 штук (4 пары)

# -  Замена шейной манжеты – 4 штуки

# - Ремонт проколов, проклейка швов – 10 штук

# - Проверка герметичности – 4 штуки

6. Требования к Исполнителю, к качеству и безопасности услуг:

Услуги по ремонту костюмов водолазных сухого типа «Сибирь» должны быть оказаны в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- типовыми технологическими картами;

- другими действующими руководящими документами.

Для подтверждения технических возможностей оказания услуг участники должны предоставить сведения о наличии технической базы (технологического и испытательного оборудования).

Оказание услуг по ремонту костюмов водолазных сухого «Сибирь» на месте должно осуществляться квалифицированными специалистами Исполнителя. При оказании услуг необходимо: руководствоваться требованиями правил по технике безопасности.

7. Доставку костюмов водолазных сухого типа «Сибирь» до ремонтной базы Исполнителя и обратно Заказчик осуществляет самостоятельно в течение 10 календарных дней со дня подписания Контракта. Погрузочно-разгрузочные работы на территории Исполнителя организует Исполнитель.

8. Требования к гарантии качества услуг:

Гарантийные обязательства на оказанные услуги устанавливаются Исполнителем на период 12 месяцев с даты подписания документов приемки.

В случае нанесения Исполнителем повреждений костюмам водолазным сухого типа «Сибирь» Заказчика в процессе оказания услуг, Исполнитель обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в полном объеме.

В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется устранить возникшие неисправности собственными силами в течение десяти рабочих дней с момента обращения Заказчика. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

В случаях возникновения неисправностей и невозможности их оперативного устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Исполнитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации оборудования (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке услуг), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.