«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Едини ца измере ния характ еристи ки | Инструкция к заполнению | Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики | Ед. изм. товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание значения характеристики | Min >, ≥ | Max <, ≤ | Конкретно е значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Набор для переливания крови в контейнеры | КТРУ 32.50.13.190-00052 | Длина магистрали | х | ≥ 500 | ≤ 1000 | х | Милл иметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | Штука | 8 |
|  |  |  | Способ загрузки сета - кассетный | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», имеющимся у Заказчика |  |  |
|  |  |  | Тип процедуры – одноигольная или двухигольная | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», имеющимся у Заказчика |  |  |
|  |  |  | Экстракорпоральный объем сета | х | х | х | 191 | Милл илитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», имеющимся у Заказчика |  |  |
|  |  |  | Цветовая дифференцировка линий сбора антикоагулянта, восполняющего и | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», |  |  |

|  |  |  | замещающего растворов |  |  |  |  |  |  | имеющимся у Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем мешка для сбора плазмы | Х | ≥ 1000 | х | х | Милл илитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», имеющимся у Заказчика |  |  |
|  |  |  | Объем мешка для сбора клеток крови | Х | ≥ 1000 | х | х | Милл илитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», имеющимся у Заказчика |  |  |
|  |  |  | Объем вентиляционного мешка | Х | ≥ 200 | х | х | Милл илитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения совместимости с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia», имеющимся у Заказчика |  |  |

5

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Набор для переливания крови в контейнеры | Не менее 12 месяцев на момент поставки товара |

График (этапы) поставки

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 этап | Набор для переливания крови в контейнеры | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Период поставки – с даты заключения контракта по 30 июня 2026г. (включительно). | Штука | 8 |

| Требования к упаковке товара: товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, с соблюдением условий хранения. |  |
| --- | --- |
| Срок остаточной годности: остаточный срок годности медицинских изделий на момент поставки не менее 12 (двенадцати) месяцев. |  |
| Место поставки: ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 9. литера А. |  |
| Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. |  |  |
| Условия оплаты: оплата в рублях по безналичному расчету. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. |  |
| Срок оплаты: оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения руководителем Заказчика документа о приёмке. |  |
| Расходы, включенные в цену товара: сумма контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузо-разгрузочные работы. |  |