## ауд. 111м+443гк монтаж кондициа
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Врио ректора СибГИУ
Приходько О.Г.
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление от 14.05.2025 № 273 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление от 14.05.2025 № 273 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление от 14.05.2025 № 273
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 42. Кемеровская область | [10 empty] | 42. Кемеровская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Кемеровская область - Кузбасс | [10 empty] | Кемеровская область - Кузбасс | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Кемеровская область - Кузбасс
-аудитория №111МК, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, проспект Бардина, здание 25 Металлургический корпус; - аудитория №443ГК, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Главный корпус. -аудитория № 601аМ (демонтаж ранее установленной сплит-системы), расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, проспект Бардина, здание 25 Металлургический корпус. - аудитория № 22 БПА, (монтаж сплит-системы из аудитории № 601аМ), расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Блок поточных аудиторий. | [31 empty] | Монтаж кондиционеров в кабинетах: №111М; №443ГК 22 П, №601аМ
(наименование стройки)
-аудитория №111МК, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, проспект Бардина, здание 25 Металлургический корпус; - аудитория №443ГК, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Главный корпус. -аудитория № 601аМ (демонтаж ранее установленной сплит-системы), расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, проспект Бардина, здание 25 Металлургический корпус. - аудитория № 22 БПА, (монтаж сплит-системы из аудитории № 601аМ), расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Блок поточных аудиторий. - аудитория №443ГК, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Главный корпус. - аудитория № 601аМ (демонтаж ранее установленной сплит-системы), расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Блок поточных аудитории). - аудитория № 22 БПА, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, улица Кирова, здание 42 Блок поточных аудитории (монтаж сплит-системы из аудитории № 601аМ). | [32 empty] | Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Бардина, д.25, пом.1 (Учебный металлургический корпус); Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Кирова, зд. 42 (Главный корпус)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12/2026
Выполнение работ по монтажу (установке) сплит-систем | [33 empty] | Монтаж кондиционеров в кабинетах: №111М; №443ГК,22 П, №601аМ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ведомоть объемов | [33 empty] | ведомоть объемов
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [33 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 255.72 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 84.55 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 20.14 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 8.72 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3.69 | тыс.руб.
| оборудования |  | 103.35 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 27.18 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 12.98 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж кондицианера в кабинете №111 М | [36 empty] | Раздел 1. Монтаж кондицианера в кабинете №111 М
1 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.68; 12: 5399.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 7: 7.68; 10: 703.1; 12: 5399.81 | [25 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 1437.48 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8652; 7: 1.7304; 10: 7.49; 12: 12.96 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.008 | 261.09 | 1.32 | 344.64 |  | 2.76 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 0.00014 | 263215.45 | 1.32 | 347444.39 |  | 48.64 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 2 | 375.17 | 1.83 | 686.56 |  | 1373.12 | [25 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6837.29 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5399.81 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 6533.77 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3887.86 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8629.46; 12: 17258.92 | [29 empty] | Всего по позиции
1.1 | ФСБЦ-14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 377.99 | 1.26 | 476.27 |  | 2381.35 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2381.35 | [29 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФСБЦ-12.2.07.04-0174 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм |  |  |  | м | 32 | 1 | 32 | 26.36 | 1.36 | 35.85 |  | 1147.2 | [23 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1147.2 | [29 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 10 м | 1.6 | 1 | 1.6 | 368.44 | 1.22 | 449.5 |  | 719.2 | [23 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 719.2 | [29 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 221.66 | 1.24 | 274.86 |  | 4397.76 | [23 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4397.76 | [29 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФСБЦ-01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 3.25 | 1 | 3.25 | 675.01 | 1.77 | 1194.77 |  | 3883 | [23 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3883 | [29 empty] | Всего по позиции
1.6 О | ТЦ_64.2.03.06_77_9721225487_31.03.2026_02_1.1 | Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 (ICHI, on/off) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38991.96 |  | 38991.96 | [23 empty] | Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 (ICHI, on/off)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38991.96 | [29 empty] | Всего по позиции
1.7 О | ТЦ_64.2.03.06_70_7017276514_02.04.2026_02_2.1 | Настенная сплит-система Kentatsu Ichi KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 25366.94 |  | 25366.94 | [23 empty] | Настенная сплит-система Kentatsu Ichi KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25366.94 | [29 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФСБЦ-21.2.03.03-1026 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 50361.57 | 1.33 | 66980.89 |  | 2009.43 | [23 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2009.43 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж кондицианера в кабинете №111 М : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж кондицианера в кабинете №111 М :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 21375.23 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 5399.81 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  |  | 12: 15975.42 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 29787.43 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5399.81 | [31 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 13965.99 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6533.77 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3887.86 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2009.43 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 2009.43 | [31 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 64358.9 | [31 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 64358.9 | [31 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 5399.81 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6533.77 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3887.86 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтаж кондицианера в кабинете №111 М |  |  |  | 12: 96155.76 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж кондицианера в кабинете №111 М
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 64358.9 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 7,68 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
Раздел 2. Монтаж кондицианера в кабинете №443 Г | [36 empty] | Раздел 2. Монтаж кондицианера в кабинете №443 Г
2 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.84; 12: 2699.9 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 7: 3.84; 10: 703.1; 12: 2699.9 | [25 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 718.74 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8652; 7: 0.8652; 10: 7.49; 12: 6.48 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.32 | 344.64 |  | 1.38 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.32 | 347444.39 |  | 24.32 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.83 | 686.56 |  | 686.56 | [25 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3418.64 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2699.9 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3266.88 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1943.93 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8629.45; 12: 8629.45 | [29 empty] | Всего по позиции
2.1 О | ТЦ_64.2.03.06_77_9721225487_31.03.2026_02_1.1 | Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 (ICHI, on/off) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38991.96 |  | 38991.96 | [23 empty] | Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 (ICHI, on/off)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38991.96 | [29 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФСБЦ-14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 377.99 | 1.26 | 476.27 |  | 1428.81 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1428.81 | [29 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФСБЦ-21.2.03.03-1026 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.0225 | 1 | 0.0225 | 50361.57 | 1.33 | 66980.89 |  | 1507.07 | [23 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1507.07 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | [35 empty] | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.52; 12: 282.52 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 0.52; 10: 543.31; 12: 282.52 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 500.41 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.22; 12: 176.6 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.2 | 1472.34 | 1.65 | 2429.36 |  | 485.87 | [25 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2; 10: 821.81; 12: 164.36 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02; 10: 726.9; 12: 14.54 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02; 10: 611.79; 12: 12.24 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 50.92 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0034 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |  |  |  | кг | 0.32 |  | 0.32 | 154.5 | 1.03 | 159.14 |  | 50.92 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1010.45 | [27 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5.65 | [35 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 459.12 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 413.21 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 211.2 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1640.51; 12: 1640.51 | [29 empty] | Всего по позиции
3.1 | ТЦ_19.0.00.00_50_5044074545_03.09.2025_02_2.1 | Помпа Energolux DRP02A15 (15л/ч) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2758.25 |  | 2758.25 | [23 empty] | Помпа Energolux DRP02A15 (15л/ч)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2758.25 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 2 | 1 | 2 |  |  | 1505.41 |  | 7826.63 | [23 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
4 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 2 |  | 2 | 912.37 | 1.65 | 1505.41 |  | 3010.82 | [36 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
4.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2; 10: 821.81; 12: 1643.62 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4654.44 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1643.62 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1988.78 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1183.41 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7826.63 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж кондицианера в кабинете №443 Г : | [42 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж кондицианера в кабинете №443 Г :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 14783.31 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2982.42 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3511.23 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1820.22 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6469.44 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 17884.89 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2699.9 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3010.82 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1643.62 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2147.55 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5255.66 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3127.34 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 5905.83 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 282.52 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 500.41 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 176.6 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4321.89 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 413.21 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 211.2 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 38991.96 | [31 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 38991.96 | [31 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4802.64 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 5668.87 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3338.54 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтаж кондицианера в кабинете №443 Г |  |  |  | 12: 62782.68 | [32 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж кондицианера в кабинете №443 Г
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2758.25 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 38991.96 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4,36 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,22 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. каб.№22П, №601аМ (6-ой этаж) | [36 empty] | Раздел 3. каб.№22П, №601аМ (6-ой этаж)
5 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт/Демонтаж |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт/Демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [49 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.488; 12: 2452.41 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.36 | 0.4 | 3.488 |  |  | 703.1 |  | 2452.41 | [25 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.8952 | 0 | 0 |  |  | 7.49 |  | 0 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 261.09 | 1.32 | 344.64 |  | 0 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 | 0 | 0 | 263215.45 | 1.32 | 347444.39 |  | 0 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 | 0 | 0 | 375.17 | 1.83 | 686.56 |  | 0 | [25 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [26 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [26 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  | 4: м; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [26 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  | 4: м; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2452.41 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2452.41 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2967.42 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1765.74 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3592.79; 12: 7185.57 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ФСЭМ-91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  |  | маш.-ч | 2 | 1 | 2 |  |  | 3050.34 |  | 11585.35 | [23 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
6 | ФСЭМ-91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2; 7: 2; 10: 3050.34; 12: 6100.68 | [36 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
6.1 | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2; 10: 935.95; 12: 1871.9 | [34 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7972.58 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1871.9 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2265 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1347.77 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11585.35 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
| Прил.20.1 п.9.1 | Установка сплит-систем на высоте от пола, м: св. 3 до 5 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02 | [49 empty] | Установка сплит-систем на высоте от пола, м: св. 3 до 5 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.4472; 12: 3126.83 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.36 | 1.02 | 4.4472 |  |  | 703.1 |  | 3126.83 | [25 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 718.97 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8952; 7: 0.8952; 10: 7.49; 12: 6.71 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.32 | 344.64 |  | 1.38 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.32 | 347444.39 |  | 24.32 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.83 | 686.56 |  | 686.56 | [25 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3845.8 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3126.83 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3783.46 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2251.32 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9880.58; 12: 9880.58 | [29 empty] | Всего по позиции
7.1 | ФСБЦ-01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 241.35 | 1.26 | 304.1 |  | 304.1 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 304.1 | [29 empty] | Всего по позиции
7.2 | ФСБЦ-01.7.06.03-1000 | Ленты вентиляционные из ПВХ для кровли, ширина 100 мм |  |  |  | м | 18.605 | 1 | 18.605 | 58.8 | 1.77 | 104.08 |  | 1936.41 | [23 empty] | Ленты вентиляционные из ПВХ для кровли, ширина 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1936.41 | [29 empty] | Всего по позиции
7.3 | ФСБЦ-19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 1097.13 | 1.83 | 2007.75 |  | 2007.75 | [23 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2007.75 | [29 empty] | Всего по позиции
7.4 | ФСБЦ-12.2.07.04-0174 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 | 26.36 | 1.36 | 35.85 |  | 430.2 | [23 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 430.2 | [29 empty] | Всего по позиции
7.5 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 10 м | 0.6 | 1 | 0.6 | 368.44 | 1.22 | 449.5 |  | 269.7 | [23 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 269.7 | [29 empty] | Всего по позиции
7.6 | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 221.66 | 1.24 | 274.86 |  | 1649.16 | [23 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1649.16 | [29 empty] | Всего по позиции
7.7 | ФСБЦ-21.2.03.03-1026 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.012 | 1 | 0.012 | 50361.57 | 1.33 | 66980.89 |  | 803.77 | [23 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 803.77 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | Поставка Заказчика | Кондиционер сплит система | [35 empty] | Кондиционер сплит система | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции | [41 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп03-01-022-01 прим. | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5/прим. ТО кондиционера+заправка |  |  |  | 4: сеть; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5/прим. ТО кондиционера+заправка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2; 12: 6183.29 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 2.16; 10: 821.81; 12: 1775.11 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 1.44; 10: 648.32; 12: 933.58 | [25 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 1.44; 10: 981.6; 12: 1413.5 | [25 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 1.44; 10: 894.86; 12: 1288.6 | [25 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72; 10: 1072.92; 12: 772.5 | [25 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6183.29 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6183.29 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4575.63 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2225.98 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12984.9; 12: 12984.9 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-01.3.02.11-0021 | Фреон |  |  |  | л | 2 | 1 | 2 | 674.3 | 1.21 | 815.9 |  | 1631.8 | [23 empty] | Фреон
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1631.8 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 каб.№22П, №601аМ (6-ой этаж) : | [42 empty] | Итоги по разделу 3 каб.№22П, №601аМ (6-ой этаж) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 29486.97 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 11762.53 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6100.68 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1871.9 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 9751.86 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 36880.62 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5579.24 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6100.68 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1871.9 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8948.09 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9015.88 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5364.83 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 803.77 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 803.77 | [31 empty] | материалы
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 12984.9 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12984.9 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6183.29 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4575.63 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2225.98 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 13634.43 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13591.51 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7590.81 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 каб.№22П, №601аМ (6-ой этаж) |  |  |  | 12: 50669.29 | [32 empty] | Всего по разделу 3 каб.№22П, №601аМ (6-ой этаж)
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 15,1352 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 9738.68 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 75; 12: 9738.68 | [39 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 3246.22 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 25; 12: 3246.22 | [39 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
|  | Итоги по смете: | [52 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 65645.51 | [41 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [53 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 20144.76 | [41 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 9611.91 | [41 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3692.12 | [41 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 32196.72 | [41 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 84552.94 | [41 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [53 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13678.95 | [41 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 9111.5 | [41 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3515.52 | [41 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 25061.63 | [41 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 20805.31 | [41 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 12380.03 | [41 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8719.03 | [41 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [53 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 282.52 | [41 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 500.41 | [41 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 176.6 | [41 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7135.09 | [41 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 413.21 | [41 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 211.2 | [41 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 103350.86 | [41 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 103350.86 | [41 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 12984.9 | [41 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12984.9 | [41 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [53 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6183.29 | [41 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4575.63 | [41 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2225.98 | [41 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 209607.73 | [42 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 23836.88 | [41 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 25794.15 | [41 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 14817.21 | [41 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 46113.7 | [41 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 255721.43 | [42 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [53 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2758.25 | [41 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 103350.86 | [41 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 27,1752 | [43 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,22 | [43 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 9738.68 | [44 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [53 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 75; 12: 9738.68 | [45 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 3246.22 | [44 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [53 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 4: %; 7: 25; 12: 3246.22 | [45 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| Составил: | Ведущий инженер по ПСР |  |  |  | 5: Лаврищева Н.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Проректор по УИК |  |  |  | 5: Корнев Е.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Главный инженер |  |  |  | 5: Казанцев Г.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Главный энергетик |  |  |  | 5: Шевченко С.И.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Руководитель СЦ |  |  |  | 5: Шмаков А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.