ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка набора для системы подготовки крови для аутотрансфузии на 2026 год
1. Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:
Согласно приложению 1.
* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.
В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:
Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.
Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. 
Срок поставки Товара с момента заключения Контракта до 30.08.2026 г. Поставка Товара производится после направления заявки Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки. Срочная поставка в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента направления заявки Заказчиком. Поставщик не имеет права на поставку Товара без заявки Заказчика.
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
Основные условия:
Адрес поставки:  194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
Начало поставок – с момента заключения контракта. 
Начальная (максимальная) цена Контракта 165 000,00 рублей. 
Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные  расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика. 

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа),оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено. 
Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).
Код ОКПД 2/КТРУ: 
Бюджет: 
Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82 доб. __  aptekaran@list.ru

ИКЗ 26 1 7802067651 780201001 0001 153 0000 244
Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»






















ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки


	№
	Наименование товара по КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во
	Ед.измерения кол-ва

	1
	32.50.50.190-00001212

Набор для системы подготовки крови для аутотрансфузии
	Набор для интраоперационной реинфузии совместимый с аппаратом непрерывной аутогемотрансфузии CATSmart, используемым Заказчиком
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	[bookmark: _GoBack]5
	шт

	
	
	Набор для аутотрансфузии
	≥ 1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Соединитель для резервуара крови ступенчатый, конусный
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Мешок для обратного вливания с двумя портами и иглой тип Луер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Объем мешка для обратного вливания
	≥ 1000
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Соединители мешка солевого раствора - иглы тип Луер Лок с крышками
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Мешок для отходов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Объем мешка для отходов
	≥ 10
	л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Промывочная камера
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Трубопровод центрифуги
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Адаптер центрифуги
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Адаптер насоса
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резервуар для сбора с защитным клапаном
	≥ 1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Объем резервуара
	≥ 3000
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Размер пор фильтра вакуумного резервуара
	≥ 120
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Наличие дополнительного комплекта колпачков
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Аспирационная линия двухпросветная с переходником для уменьшения гемолиза и предотвращения закупорки и спайк иглой для подсоединения антикоагулянта
	≥ 1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Длина аспирационной линии
	≥ 3,75
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	




Инициатор закупки _____________________/___________________________
