## Технические характеристики Шкафа сушильного (+200°С), ШС-80-02 СПУ, 80 л

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ШС-80-02 |
| 1. Объем рабочей камеры, дм ³, не менее | 80 |
| 2. Диапазон рабочих температур, °С | 50…200 |
| 3. Диапазон времени выдержки, мин | 1…999 |
| 4. Отклонения температуры от заданной по объему рабочей камеры шкафа, °С | ±3 |
| 5. Предельное отклонение времени выдержки, мин | +5 |
| 6. Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры 200 °С, мин, не более | 25 |
| 7. Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,2 |
| 8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: ширина глубина высота | 830 620 600 |
| 9. Размеры рабочей камеры шкафа, мм, не менее: ширина глубина высота | 520 340 460 |
| 10. Масса, кг, не более | 52 |