Техническое задание

Оказание услуг по проведению комплексной диагностики

компьютерного томографа AquilionLightning (TSX-035А), с.н. 7CА2272413

КТРУ не установлен.

ОКПД2: 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

Объект закупки

| № п/п | Наименование исследования | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению комплексной диагностики компьютерного томографа Aquilion Lightning (TSX-035А), с.н. 7CА2272413 | Перечень услуг и условия их оказания | В соответствии с техническим заданием | Условная единица | 1 |

Место оказания услуг: ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России,624250, Свердловская область, М.О. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, 1.

Срок оказания услуг: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора / контракта.

| N п/п | Описание неисправности оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Не включается автоматизированное рабочее место лаборанта |

| N п/п | Общие требования |
| --- | --- |
| 1 | Услуги оказываются при наличии: - действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием (далее по тексту МИ)) класса 2б потенциального риска применения: радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии). Основание: Требования Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». - действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (За исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) в части следующего перечня работ и оказываемых услуг: Техническое обслуживание аппаратов рентгеновских медицинских. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 278 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением, если эти источники используются в медицинской деятельности)» При этом подтверждением соответствия Исполнителем требованиям, установленным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, будет являться наличие соответствующей записи в реестре лицензий. |
| 2 | Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. |
| 3 | При диагностике допускается использование только указанных изготовителем (производителем) в технической (эксплуатационной) документации на МИ расходных материалов, приборов. |
| 4 | Гарантия сохранения заявленных при государственной сертификации параметров системы после проведения ремонта. |
| 5 | Диагностика медицинского изделия производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, услуги не принимаются. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения работ. |
| 6 | Диагностика МИ производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для оказания услуг согласно технической (эксплуатационной) документации. |
| 7 | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам обслуживаемого медицинского оборудования Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами (дипломами, действующими сертификатами, допусками, выданными производителем медицинского оборудования). |
| 8 | Специалист Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. Специалист, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается. |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): начальник рентгенологического отделения Богданов Михаил Михайлович, 
тел.: + 7 (34377) 7-22-64.

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ