ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд МНПЦ КР «Голубое»

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России) ИНН 5044013246 КПП 504401001
1.  Место оказания услуг: 141551, Московская область, г. Солнечногорск, ПГТ Голубое, ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, МНПЦ КР Голубое, ул. Родниковая, стр. 6, к.1
1. Сроки оказания услуг Срок (период) оказания услуги: со дня заключения контракта по «31» декабря 2026 г. 
1. Объект закупки: Периодическая поверка средств измерений
1. Требования к оказанию услуг: 
Поверка средств измерений включает в себя определение и подтверждение соответствия средств измерений установленным метрологическим характеристикам, указанным в описании типа на конкретное средство измерений. Метрологический контроль состояния медицинской техники с метрологическими характеристиками включает в себя работы по определению имеющихся метрологических характеристик, проводимые с целью выявления предельного состояния или скрытого отказа медицинской техники с метрологическими характеристиками.
Техническое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений и эталонная база должны обеспечивать всю номенклатуру работ по поверке средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  от 31.07.2020г. №2510  «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и в соответствии с утвержденными изготовителями средств измерений и государственными центрами испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) методиками поверки.
Поверяемые средства измерения должны входить в область аккредитации Исполнителя. Исполнитель вправе привлечь субподрядчика аккредитованного в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.
Привлечение субподрядных организаций – не более 5% от общего объема оборудования.



1. Перечень оборудования в таблице №1
Таблица №1

	№
п/п
	Наименование СИ (ИО) с указанием прилагаемой комплектации
	Тип СИ (ИО) или модификация (при наличии)
	Заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
	Год выпуска, изготовитель
	№ в Госреестре
	Метрологические характеристики СИ (при необходимости)
	Эталон
	Примечание (указать нужное)

	
	
	
	
	
	
	
	
	-1)поверка СИ;
-2)аттестация ИО;
-калибровка СИ в области аккр-ции;
-калибровка СИ вне области аккр-ции с указанием методики калибровки;
- дополнительно выдать документ о поверке, протокол, нанести знак поверки на СИ, сделать запись в паспорте (формуляре) СИ

	
	
	
	
	
	
	
	разряд
	ГПС (ЛПС, МП)
	

	Обязательные поля для заполнения
	
	
	
	

	1
	Манометр избыточного давления 
	МПЗ-УУ2
	211077789
	18 мая 2021т
	
	
	
	
	

	2
	Манометр избыточного давления
	МПЗ-УУ2
	21077791
	18 мая 2021г
	
	
	
	
	

	3
	Манометр избыточного                давления
	МПЗ-УУ2
	211117184
	18 мая 2021г
	
	
	
	
	

	4
	Манометр избыточного                давления
	МПЗ-УУ2
	211117176
	18 мая 2021г
	
	
	
	
	

	5
	Манометр избыточного                давления
	МПЗ-УУ2
	211117178
	18 мая 2021г
	
	
	
	
	

	6
	Манометр избыточного                давления
	МПЗ-УУ2
	211117185

	18 мая 2021г
	
	
	
	
	

	7
	Измеритель влажности и температуры 
	Исп. ИВТМ-7/1-С-2А
	63924
	Декабрь 2019г
	71394-18
	
	
	
	

	8
	Измеритель влажности и температуры
	Исп. ИВТМ-7/1-С-2А
	70627
	Апрель 2021
	71394-18
	
	
	
	


	9
	Измеритель влажности и температуры
	Исп. ИВТМ-7/1-С-2А
	85690
	Сентябрь 2023
	71394-18
	
	
	
	

	10
	Газоанализатор кислорода
	ПКГ-4 В-К-П
	7880
	Август 2016
	62615-15
	
	
	
	

	11
	Газоанализатор кислорода
	ПКГ-4 В-К-П
	7881
	[bookmark: _GoBack]Август 2016
	62615-15
	
	
	
	

	12
	Газоанализатор диоксида углерода
	ПКУ-4 В-М
	8719
	Октябрь
2017
	62127-15
	
	
	
	

	13
	Газоанализатор диоксида углерода
	ПКУ-4 В-М
	13350
	Ноябрь 2023
	62127-15
	
	
	
	

	14
	Газоанализатор диоксида углерода
	ПКУ-4 В-М
	9459
	Октябрь 2017
	62127-15
	
	
	
	



ФИО ответственного лица :Сущенко Владимир Дмитриевич   Подпись:____________         
Контактный тел.: 8-915-238-49-56  E-mail:sushchenkovd@mrik-fmba.ru

