
Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Информация о заказчике:

1.1. Наименование: Брянская таможня.

1.2. ИНН: 3232000180.

1.3. КПП: 325701001.

1.4. Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул. Крахмалёва, 41.

1.5. Почтовый адрес Заказчика: 241050, г. Брянск, ул. Крахмалёва, 41.

2. Контактная информация по закупке:

2.1. ФИО: Фомичева Виктория Васильевна

2.2. Электронная почта: svc-brn-otyomail@ctu.customs.ru.

2.3. Телефон: +7 (4832) 67-17-48.
2.4. Дополнительная контактная информация: -.

3. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

4. Идентификационный код закупки: 26 1 3232000180 325701001 0036 000 0000 000
5. Наименование объекта закупки: оказание услуг по повторной теплотехнической наладке, режимным испытаниям трех водогрейных котлов «Viessmann Vitoplex 100» в блочно-модульной котельной «Рационал 1500» Брянской таможни по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 41.

6. Срок оказания услуг: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
7. Место оказания услуг: Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, 41.
8. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Дополнительные условия: отсутствуют.
10. Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44: да.

11. При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить дополнительную информацию:

Участник закупочной сессии должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона                               от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Подавая заявку, Участник закупочной сессии подтверждает соответствие установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не установлены.
12. Ответственность сторон:

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

12.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены контракта.

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

12.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

12.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику (подрядчику, исполнителю) штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

12.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

12.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.13. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

12.14. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Форма, сроки и порядок оплаты: 

13.1. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки оказанных услуг, на основании счета, счет-фактуры (при необходимости), акта об оказании услуг.

Источник финансирования: Федеральный бюджет. 

КБК 153 0106 3941590049 244.

13.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

13.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

14. Приёмка оказанных услуг
14.1. Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком по качеству и объему осуществляется в полном соответствии с Описанием объекта закупки, и оформляется актом оказанных услуг и направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с даты оказания услуг.

14.2. Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком подписанного Исполнителем акта оказанных услуг, но не ранее даты фактического оказания услуг, путем проведения Заказчиком экспертизы своими силами, по результатам которой, Заказчик подписывает акт оказанных услуг, либо в те же сроки направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

14.3. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего контракта, Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет об этом Исполнителя и составляет акт выявленных недостатков, с указанием сроков их устранения. Указанный акт направляется Исполнителю.

14.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счёт.  

14.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

14.6. Для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу.

14.7. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

15. Срок исполнения контракта: 

15.1.  Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта.
15.2. Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта): 31.10.2026, а в части исполнения денежных обязательств до полного взаиморасчета Сторон.
16. Техническое задание:

	№ п/п
	Наименование услуги
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Объем оказываемых услуг

	1
	Повторная теплотехническая наладка, режимные испытания трех водогрейных котлов «Viessmann Vitoplex 100» в блочно-модульной котельной «Рационал 1500» Брянской таможни по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 41
	71.20.13.110
	Условная единица
	1


17. Требования к оказываемым услугам:


      17.1. Краткое изложение технических и качественных характеристик объекта закупки.

17.1.1. Услуги должны включать в себя:

1) подготовительные работы 

- ознакомление с технической документацией;

- проверку контрольно-измерительных приборов;

- проверку срабатывания автоматики безопасности котлов;

- инструктаж представителей Заказчика по вопросам техники безопасности;    - согласование с Заказчиком объема и порядка проведения испытаний;

2) проверку работы оборудования;

- разработку наладочных мероприятий;

- контроль за качеством выполнения наладочных мероприятий;

- наладку и опробование котлов;

- проведение испытаний, 

- обработку результатов;

- составление и выдачу режимных карт, технического отчета в двух экземплярах.

17.1.2. Технический отчет, составленный по итогам теплотехнической наладки и режимных испытаний, должен содержать следующие сведения: 

- техническую характеристику оборудования;

- техническую программу проведения повторной теплотехнической наладки, режимных испытаний трех водогрейных котлов «Viessmann Vitoplex 100» в блочно-модульной котельной «Рационал 1500» Брянской таможни по адресу: г. Брянск,       ул. Крахмалева, д. 41; 

- методику проведения испытаний;

- методику проведения теплотехнических расчетов;

- результаты проведения расчетов;

- карты технологических уставок приборов безопасности водогрейных котлов;

- режимные карты водогрейных котлов;

- акт об окончании наладочных работ;

- выводы и рекомендации.

17.1.3. Перечень параметров отражаемых в режимных картах водогрейных котлов:

1) заданные параметры:

- теплопроизводительность котла;

- температура воды на входе в котел;

- температура воды на выходе из котла;

- давление воды на входе в котел;

- давление воды за котлом; 

2) оперативные параметры:

- давление газа на опуске;

- давление газа на горелке;

- давление воздуха на горелке;

- разрежение за котлом;

3) контролируемые параметры:

- состав уходящих газов (СО2, О2, СО);

- температура уходящих газов;

4) Рабочие параметры:

- расход газа по прибору;

- расход газа фактический;

- температура воздуха на горение;

- коэффициент избытка воздуха;

- потери тепла с уходящими газами;

- потери тепла от химического недожога;

- потери тепла в окружающую среду;

- КПД котла (брутто);

- удельный расход условного топлива.

17.2. Техническая характеристика оборудования.

- блочно-модульная котельная серии  РАЦИОНАЛ 1500 Брянской таможни;

- котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения;

- в котельной установлены 3 котла: два по 500 кВт, один 200 кВт;

- котлы оборудованы дутьевыми смесительными горелками типа Wieschaupt wg 30 n/1-c, Wieschaupt wm-G10/3-a;

- работа котельной осуществляется автоматически;

- тип топлива – природный газ;

- котлы (Vitoplex 100) изготовлены Viessmann Werker GmbH & Co. 35107 Allendorf (Eder), ФРГ;

- начало эксплуатации котельной  2009 год.

17.3. Основные требования к Исполнителю

Теплотехническая наладка и режимные испытания осуществляются подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

Персонал Исполнителя должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием и приспособлениями для полного и качественного оказания услуг в рамках данного Контракта. 

Во время оказания услуг Исполнитель обязан:

- выполнять на объекте необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности.

- самостоятельно проводить инструктаж своих работников по охране труда и технике безопасности, и обеспечивать их средствами индивидуальной защиты, вести журналы по охране труда и технике безопасности;

- предварительно согласовывать отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков (при необходимости) с Заказчиком;

- работы с повышенной опасностью осуществлять на основании нарядов-допусков выданных уполномоченными лицами Исполнителя и подписанных соответствующим должностным лицом Заказчика (допускающим).

Затраты на расходные материалы, оборудование, используемые Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по Контракту, должны быть учтены Исполнителем до заключения Контракта.

17.4. Услуги должны оказываться Исполнителем:

1) с должным качеством, соответствующим требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к услугам подобного рода, в том числе требованиям государственных стандартов, нормам, правилам и техническим условиям;

2) в соответствии с требованиями следующих нормативных документов (в действующей редакции):

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Приказ Минэнерго РФ от 11.04.2025 N 424 "Об утверждении Порядка подготовки и введения в действие графиков перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные и резервные) и графиков частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

а также руководствоваться другими ГОСТами, СНиПами, постановлениями, действующими нормами и правилами по охране труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности, предписаниями и распоряжениями официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций, действующими на территории РФ.

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать режимные требования и пропускной  режим, установленные на объектах.

17.5. Заказчик не обязан дополнительно предоставлять Исполнителю какую-либо дополнительную техническую документацию, касающуюся устройства и эксплуатации электрооборудования на объектах таможенной инфраструктуры.



18. Прочие условия: В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

19. Закупка с неопределенным объемом: нет.

20. Действие обстоятельств непреодолимой силы
20.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

20.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

20.3.  Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

21.Порядок разрешения споров

21.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

21.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

21.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 рабочих дней со дня их получения, если настоящим контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

21.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

22. Порядок изменения и расторжения контракта

22.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, выполненных работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

22.2. Досрочное расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

22.3. Односторонний отказ Стороны от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, выполненных работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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