Проект

Контракт №206-2/2026

г.Санкт-Петербург								__.__.2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Незнанова Николая Григорьевича, действующего на основании устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке предусмотренном положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - 1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку мягкого инвентаря (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

  - 1.2. Номенклатура Товара, его количество,технические показатели определяются Спецификацией (приложение №1 к Контракту) и Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту).

  - 1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства партиями по заявкам заказчика с момента заключения контракта до 01.12.2026 года. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу Санкт-Петербург, улица Бехтерева, дом 3 (далее - Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта, составляет ______________  (______________) рублей __ коп., включая НДС __% ___________________ рублей ___ копеек.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

2.4.1. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.4.2. При снижении цены контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта.

2.4.3. Если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные п.2.4 Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

2.7. В случае прекращении финансирования, равно как и в случае уменьшения лимитов финансирования на соответствующий год, Стороны Контракта в рамках действующего законодательства должны согласовать, в случае необходимости условия поставки товара, стоимость и порядок оплаты.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения, КВР 244.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата производится без авансирования, по факту поставки Товара. Факт поставки подтверждается подписанным Заказчиком и Поставщиком товарной накладной

3.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в срок не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД ина основании представленных Поставщиком следующих документов счета, счета-фактуры(при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется).

3.4. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

4.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

4.1.5. правильно оформлять первичные учетные документы в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счет-фактуры (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется).

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

4.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

4.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

5.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

6. Поставка Товара

# 6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта. Ассортимент, характеристики товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Контракта, должны строго соответствовать указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту).

# Поставка Товара осуществляется  Поставщиком партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара на адрес электронной почты Поставщика указанный в разделе 13 Контракта.

# Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Товар, поставленный не по заявке Заказчика не принимается.

# 6.2. Заказчик до получения Товара направляет Поставщику Заявку на поставку Товара. В целях исполнения настоящего Контракта, под поставкой товара по заявке Заказчика Стороны понимают Товар, поставленный по одной товарной накладной в ассортименте, указанном в заявке Заказчика.

# Заявка Заказчика считается доставленной и в тех случаях, если она поступила Поставщику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней.

# 6.3. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания товарной накладной или УПД Заказчиком.

# 6.4. При передаче товара Поставщик должен передать Заказчику комплект расчётно-платежной документации, копии сертификата соответствия (декларации о соответствии) (в случае если Товар подлежит сертификации или декларированию), заверенной держателем подлинника сертификата (декларации) или нотариусом или Поставщиком.

# 6.5. Заказчик вправе отказаться от некачественного товара, или поставка которого просрочена.

# 7. Приемка Товара

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта расчётно-платежной документации;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Товарную накладную или УПД.

7.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком может проводиться экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.3. Заказчик обязан известить Поставщика о нарушении условий контракта, о количестве, об ассортименте, о комплектности, о таре, упаковке в течение 10 дней с момента получения Товара.  В случае обнаружения скрытых дефектов Товара Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней с момента обнаружения указанных дефектов.

7.4. В случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту, количеству или качеству, без сопроводительных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товаров и составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки Товара и указывает срок для устранения допущенных нарушений.

7.5. В случае если Поставщик не заменит ненадлежащий Товар на надлежащий в указанный в акте срок, Заказчик применяет к Поставщику меры ответственности, предусмотренные Контрактом

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (далее – штраф) устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 – 9 Правил Определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащегоисполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042 (далее – Правил), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается, как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в пункте8.8 Контракта.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 10 процентов цены Контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 1000 руб.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 1000 руб.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.10.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму неустойки (штрафа, пени), Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

8.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за нарушение обязательств, предусмотренных Контрактом, производится перечислением денежных средств на счет ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева» Минздрава России.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.16. Заказчик освобождается от ответственности (от уплаты неустойки: штрафа, пеней) за просрочку оплаты поставленного Товара, допущенную по причине несвоевременного поступления бюджетных средств Заказчику. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара, Поставщик не вправе предъявлять Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), установленную пунктами 8.3,8.7 Контракта.

9. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.12.2026 года, а в части принятых сторонами  обязательств – до полного исполнения.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, указанных в пункте 9.5.1 Контракта, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от контракта если выяснится что Поставщик не соответствует или перестал соответствовать требованиям установленным пунктам 12.5.1 - 12.5.10. Контракта.

9.5.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком обязательств по Контракту, к которым в том числе относится:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно: обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6. Не допускается перемена Поставщика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме либо в электронной форме и подписаны обеими Сторонами. Все согласованные между Заказчиком и Поставщиком изменения или дополнения к Контракту оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

9.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях определенных в статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Свидетельство, выданное соответствующим уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 8 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11. Уведомления

11.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или письма по электронной почте по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

11.2. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана незамедлительно направить другой Стороне подлинник направленного по электронной почте документа. Подлинники документов направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем передачи уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего документа уполномоченному представителю другой Стороны.

12. Дополнительные условия и заключительные положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение вАрбитражном суде Санкт-Петербург и Ленинградской области.

12.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

12.4. Датой подписания настоящего Контракта являются:

В случае совпадения дат наложения (прикрепления) электронных подписей сторон Контракта – дата наложения (прикрепления) электронных подписей сторон Контракта;

В случае несовпадения дат наложения (прикрепления) электронных подписей сторон Контракта – дата электронной подписи стороны Контракта, наложенная (прикрепленная) позднее наложения (прикрепления) электронной подписи другой стороны.

12.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

12.5.1. В отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.5.2. Отсутствуют в отношении него меры административной ответственности в виде приостановления  деятельности организации в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

12.5.3. Отсутствуют в отношении него недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего контракта в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

12.5.4. Отсутствуют у Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

12.5.5. Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения настоящего контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

12.5.6. Поставщик обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

12.5.7. Между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятиялибо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

12.5.8. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

12.5.9. Сведения о Поставщике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

12.5.10. У Поставщика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12.6. Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию Сторон и при наличии у Сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур, если иное не предусмотрено настоящей статьей, в соответствии с установленными форматами и порядком.При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, выставляются в электронной форме. Счет-фактура, корректировочные счета-фактуры составляются тся в соответствии с форматами установленными Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме", Письмом ФНС России от 28.05.2021 N ЕА-4-15/7407 «О направлении форматов универсального передаточного документа и корректировочного универсального передаточного документа»и порядком установленным Приказом Минфина России от 05.02.2021 N 14н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи".

12.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1– Спецификация;

Приложение №2 – Техническое задание.

# 13. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России) 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3 ИНН 7811017424 КПП 781101001 Наименование получателя: УФК по Нижегородской области (ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, л/с 20726X41620, 21726X41620, 22726X41625) Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород БИК 012202102; Номер счета банка получателя №40102810745370000024 Номер казначейского счета №03214643000000013225 ОКПО 01966466 ОГРН 1037825015953 ОКТМО 403 78 000 И.о. директора ____________________ Н.Г. Незнанов |  |

Приложение №1 к Контракту
от ______2026 г.
№206-2/2026

# Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения | Ед. изм. | Количество | НДС, % | Цена за ед.с НДС, руб. | Суммас НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подушка |  | Шт. | 32 |  |  |  |
|  | Покрывало |  | Шт. | 11 |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России И.о. директора ___________________Н.Г. Незнанов | ПОСТАВЩИК __________________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к Контракту
от  ______2026 г.
№206-2/2026

# Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подушка | Размер 70*70 см; натуральный наполнитель пух-перо | штука |
|  | Покрывало | Гобеленовое; размер 140*215 см; плотность 270 г/м², тип ткани: смесовая | штука |

Остаточный срок годности (стерильности) Товара на момент поставки должен составлять:

-не менее 24 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности более 3-х лет;

-не менее 18 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности от 2-х до 3-х лет включительно;

-не менее 12 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности от 1,5 до 2-х лет включительно;

-не менее 6 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности менее 1,5 лет

(указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения контракта, которое не может быть изменено участником).

| ЗАКАЗЧИК ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России И.о. директора ___________________Н.Г. Незнанов | ПОСТАВЩИК __________________ |
| --- | --- |