ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и цена контракта: 
	Объект закупки
	ЦЕНА (руб.)

	Поставка изделий медицинского назначения (имплантат для ремоделирования воронкообразной грудной клетки) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году
	39 990,00


ОКПД 2 – 32.50
2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.
4. Сроки поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта.
5. Места поставки товара: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4, лит. А 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).
6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
7. Требования к качеству товара:
7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.
7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.
 
	№     п/п
	Наименование товара (Код КТРУ/ОКПД 2)
	Характеристики товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Инструкция по заполнению
	Обоснование дополнительных характеристик
	
	

	1.
	Имплантат для ремоделирования воронкообразной грудной клетки

КТРУ 32.50.22.190-00005134

	Нестерильное имплантируемое изделие, предназначенное для использования с целью уменьшения воронкообразной деформации грудной клетки за счет приложения внешней силы из положения в глубине грудины для изменения ее позиции;  используется на пациентах детского возраста и удаляется хирургическим путем, когда ремоделирование становится заметным (спустя 2-3 года). Это тонкая изогнутая пластина с зазубринами изготавливаемая из титана (Ti)], которую можно зафиксировать с помощью проволоки и стабилизирующих пластин латерально на реберном каркасе грудной клетки. Это изделие для одного пациента, которое необходимо стерилизовать перед использованием.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
	шт.
	1

	
	
	Форма пластины Т-образная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал пластины: титановый сплав
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина пластины от 200 мм до 440 мм с шагом 20 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Толщина пластины длиной от 200 мм до 240 мм
	≥ 2,1

	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Толщина пластины длиной от 260 мм до 320 мм
	≥ 2,4

	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Толщина пластины длиной от 340 мм до 440 мм
	≥ 2,9
	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина пластины
	≥ 15
	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тип моделирования формы пластины: механическая деформация
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество отверстий
	≥ 10
	ШТ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина полки
	≥ 50
	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Тип фиксации к реберному каркасу с помощью проволоки
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



