ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и цена контракта:

| Объект закупки | ЦЕНА (руб.) |
| --- | --- |
| Поставка изделий медицинского назначения (имплантат для ремоделирования воронкообразной грудной клетки) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году | 39 990,00 |

ОКПД 2 – 32.50

2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Сроки поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта.

5. Места поставки товара: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4, лит. А 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.

| № п/п | Наименование товара (Код КТРУ/ОКПД 2) | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Обоснование дополнительных характеристик |  |  |  |  |
| 1. | Имплантат для ремоделирования воронкообразной грудной клетки КТРУ 32.50.22.190-00005134 | Нестерильное имплантируемое изделие, предназначенное для использования с целью уменьшения воронкообразной деформации грудной клетки за счет приложения внешней силы из положения в глубине грудины для изменения ее позиции; используется на пациентах детского возраста и удаляется хирургическим путем, когда ремоделирование становится заметным (спустя 2-3 года). Это тонкая изогнутая пластина с зазубринами изготавливаемая из титана (Ti)], которую можно зафиксировать с помощью проволоки и стабилизирующих пластин латерально на реберном каркасе грудной клетки. Это изделие для одного пациента, которое необходимо стерилизовать перед использованием. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Форма пластины Т-образная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал пластины: титановый сплав | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина пластины от 200 мм до 440 мм с шагом 20 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина пластины длиной от 200 мм до 240 мм | ≥ 2,1 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина пластины длиной от 260 мм до 320 мм | ≥ 2,4 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина пластины длиной от 340 мм до 440 мм | ≥ 2,9 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пластины | ≥ 15 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип моделирования формы пластины: механическая деформация | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отверстий | ≥ 10 | ШТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина полки | ≥ 50 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фиксации к реберному каркасу с помощью проволоки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |