Техническое задание
Поставка учебных дефибрилляторов для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
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	[bookmark: _GoBack]Учебный дефибриллятор
	Тренажер разработан для эффективной подготовки медицинских работников, оказывающих экстренную помощь, к работе с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД). Данный тренажер обеспечивает множество предустановленных сценариев для помощи медицинскому персоналу в освоении АНД и позволяет демонстрировать базовые навыки, необходимые для использования АНД в экстренных ситуациях. Тренажер AED обеспечивает симуляцию разряда электрошока. Для обеспечения безопасности при проведении тренировочных занятий в тренажере не применяется высокое напряжение, поэтому поражение электрическим током невозможно. Спецификация и комплектация изделия:
Тренажер со сменной картой языка/сценария (русифицированная версия/английская версия;
Напряжение питания: постоянный ток 4,5 В / 3 батареи типа АА
Габаритные размеры: 190* 150*46 мм.
Ток покоя: < 200 пА.
Максимальный ток:<300 мА.
Пульт ДУ
Напряжение питания: постоянный ток 3 В / 2 батареи типа ААА
Ток покоя:<5 мА.
Максимальный ток:< 10 мА.
Комплектация:
Основной блок, пульт дистанционного управления, сменная карта, электроды тренажера, соединители кабелей, инструкция по эксплуатации, сумка для хранения аппарата, блок питания.
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1. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара. 
1. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений.
1. Поставщик при поставке представляет Заказчику следующие документы на русском языке (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на Товар:
а) Сертификат соответствия (при наличии);
б) Документ, содержащий технические характеристики Товара (технический паспорт) (при наличии);
в) Руководство по эксплуатации (при наличии);
г) Регистрационного удостоверение (при наличии);
1. Срок поставки товара: в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения контракта
1. Адрес поставки товара: 460018, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.5
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Tpenaxep AED paspaboran Ansi 3(heKTUBHO NOArOTOBKM

MEANLMHCKIX PABOTHIKOB, OKB3LIBAIOLIMX SKCTPEHHYIO MOMOLL, K

paboTe ¢ aBTOMATUYECKMM HAPYXHBIM AehuBpUANSTOPOM (AHL).

Narhbiii TpeHaxep 0BECTIeUNBAET MHOKECTEO NPEAYCTHOBNIEHHBIX

CLEHAPUEB ANIA OMOLLN MEANLMHCKOMY NEPCOHaNY B OCBOSHMMN
AH/L 1 N03BONSIET ACMOHCTPUPOBETS 6a30BbIe HABLIKY,

‘ HeobxoauMbIe Ans uCnonb3osakus AH/L B SKCTPEHHBIX
cuTyaunsx. Tpenaxep AED ofecnieunsaeT camynsumio paspsaa
snexTpowoka.[ns obecnievenis 6e30NaCHOCT NPy NPOBEAHMM
TPEHMPOBOUHBIX SAHATWI B TPEHAXEPE HE MPUMEHSETCA BLICOKOE
HanpsXeHme, NOSTOMY NOPaXeEHMe SNEKTPUYECKAM TOKOM
HEBOMOXHO. MpuMeuanme: Tepea MCrMONb30BAHNEM HACTOAWIErD
AH/1 nepconan AoMmKeH NpoiTH COOTBETCTBYIoWYH 06yuatoulyto
nporpammy. Tocne NPOXOXACHUS AaKHOI 0Byuatoweit NporpamMMb!
NepCoHan AOMKEH NPOAEMOHCTPUPOBATL BNaAeHMe GasoBbiMM
HaBLIKaMY OKA3aHMS SKCTPEHHO MEANLMHCKOM NOMOLLM, @ TakKe
3HaHMeE COOTBETCTBYIOWMX MEAMLMHCKUX NPOTOKOMOB M NPOLEayp.

Tpenawep AED pa3pa6oTan a1 3P HEKTUBHON NOArOTOBKM
MEAMUMHCKMX PaGOTHUKOB, OKA3bIBAIOWIMX SKCTPEHHYIO MOMOLLL,
CReunuKaLVs v KOMNNIEKTaUVS 3nenns :
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