Описание объекта закупки

на поставку расходных материалов для работ с оптоволоконным кабелем

для нужд ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Удмуртской Республике

- Наименование и описание поставляемого товара:

| № п\п | Наименование объекта закупки | Характеристики объекта закупки (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Вид и значение показателя |  | Единица измерения показателя |
|  |  |  | значения показателей, которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные значения показателей |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пигтейл | Тип разъёма | LC |  |  |
|  |  | Длина кабеля |  | ≥ 1 | метр |
|  |  | Материал оболочки | LSZH-компаунд |  |  |
|  |  | Полировка | UPC |  |  |
|  |  | Тип оптического волокна | одномодовый 9/125 |  |  |
| 2. | Пигтейл | Тип разъёма | SC |  |  |
|  |  | Длина кабеля |  | ≥ 1 | метр |
|  |  | Материал оболочки | LSZH-компаунд |  |  |
|  |  | Полировка | UPC |  |  |
|  |  | Тип оптического волокна | одномодовый 9/125 |  |  |
| 3. | Волоконно-оптический патч-корд | Тип соединений | LC-LC |  |  |
|  |  | Длина кабеля | 1 |  |  |
|  |  | Материал оболочки | LSZH-компаунд |  |  |
|  |  | Полировка | UPC |  |  |
|  |  | Тип оптического волокна | одномодовый 9/125 |  |  |
| 4. | Волоконно-оптический патч-корд | Тип соединений | SC-LC |  |  |
|  |  | Длина кабеля | 1 |  |  |
|  |  | Материал оболочки | LSZH-компаунд |  |  |
|  |  | Полировка | UPC |  |  |
|  |  | Тип оптического волокна | одномодовый 9/125 |  |  |
| 5. | Жидкость для очистки оптических волокон | Назначение | очищение (обезжиривание) оптических волокон |  |  |
|  |  | Состав | изопропиловый спирт |  |  |
|  |  | Концентрация |  | ≥ 99 | Процент |
|  |  | Объём |  | ≥ 500 | Кубический сантиметр; миллилитр |
| 6. | Салфетки безворсовые | Назначение | очищение оптических волокон |  |  |
|  |  | Тип | безворсовые |  |  |
|  |  | Количество салфеток в пачке |  | ≥ 280 | штука |
| 7. | Оптический кросс | Вид входного разъема | одиночный |  |  |
|  |  | Количество портов | 8 |  |  |
|  |  | Материал корпуса | металл |  |  |
|  |  | Наличие комплектации | да |  |  |
|  |  | Наличие сплайс-касеты | да |  |  |
|  |  | Тип входного разъема | LC |  |  |
|  |  | Тип выходного разъема | LC |  |  |
|  |  | Тип размещения | настенный |  |  |

2. Условия поставки:

Поставка товара должна быть осуществлена до 30 октября 2026 года (включительно). Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с пн. по пт. с 9-00 ч. 
до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 17-00 ч. (по местному времени МСК+1).

Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Заказчика, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 172.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате поставки товара не позднее чем за 3 рабочих дня.

3.	Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать техническим и санитарным требованиям, а также нормам, стандартам, правилам, действующим на данном товарном рынке. Качество Товара должно подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации) или декларация о соответствии) либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующим законодательством. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке (в том числе текст на русском языке, рисунок и/или информационные знаки). Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Поставка товара должна осуществляться в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Упаковка (тара) товара и его комплектующих, транспортирование, хранение должно отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливается производителем.

Безопасность поставляемого товара отвечают требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.	Требования к гарантийным обязательствам:

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество Товара.

Гарантийный срок Поставщика товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня принятия товара и подписания Заказчиком документа о приемке.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного товара (брак, производственный дефект) или некомплектного товара Поставщик обязан своими силами заменить или доукомплектовать такой товар в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара.

К гарантийным случаям относится выход из строя Товара не по вине Заказчика.

При описании закупки Заказчиком не используется КТРУ 21.20.23.110-00008566 «Изопропилового спирта раствор ИВД», ввиду того, что сфера применения закупаемого товара не относится к медицинским изделиям «In Vitro Diagnostic», а является технической жидкостью, ввиду чего имеет отличительное регулирование, назначение и стандарты качества.

При описании объекта закупки Заказчиком не используется КТРУ 26.30.30.000-00000008 Оптический кросс по причине невозможности описать необходимый товар. В соответствии со схемами разварки Заказчику необходим товар с значением показателя «Количество портов» равным «8», значение показателя по КТРУ «≥ 4 и ≤ 8» не обеспечивает потребности Заказчика, ввиду того, что может быть предложен к поставке товар с худшими характеристиками.