
Приложение №1
 Техническое задание
на оказание услуг по организации поверки приборов учета тепловой энергии 

1. Общая информация.

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по организации поверки приборов учета тепловой энергии

Цели и основание оказания услуг: подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
ОКПД2:  71.12.40.129 ««Услуги в области метрологии прочие, не включённые в другие группировки»
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 20 сентября 2026 года.
Исполнитель обязан оказать услуги, являющиеся предметом контракта, используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д. 
Перечень услуг по организации поверки приборов учета тепловой энергии:
- Отключение приборов учета – 3шт;
- Снятие (демонтаж) приборов учета – 3шт;
- Изготовление и установка временной вставки на место прибора учета – 2 шт.;
- Транспортировка приборов учета к месту поверки и обратно– 3шт;
- Подготовка к поверке приборов учета (в т. ч. очистка от пыли, грязи, ржавчины, солевых отложений и других загрязнений, замена элемента питания (при его наличии)); – 3шт;
- Поверка приборов учета  – 3шт; 
- Оформление результатов поверки (при положительном результате поверки приборы учета допускаются к применению, оформляются свидетельства о поверке или делаются отметки в паспортах приборов учета, отметки должны быть заверены подписью с расшифровкой ФИО и клеймом поверителя, с указанием даты поверки, результаты поверки должны быть внесены в ФГИС «Аршин». При признании приборов учета непригодными к применению, оформляется извещение о непригодности).
Поверку приборов учета должны осуществлять аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели или государственные региональные центры метрологии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
- Установка (монтаж) приборов учета после поверки (с учетом всех расходных материалов) – 3шт;
- Замена блоков питания – 2 шт.; 
- Подключение приборов учета – 3шт;
- Транспортные расходы
- Иные расходы, связанные с исполнением обязательств Исполнителя по контракту.

2. Перечень приборов учета, подлежащих поверке: 
	Адрес установленного оборудования
	Наименование и модель установленного оборудования
	Заводской №
	Дата текущей поверки

	 г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 2
	Преобразователь расхода ПРЭМ -32 (сэндвич)
	790655
	07.07.2026

	 г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 113
	Счетчик подпитки ТЭМ-211-20
	17882
	08.08.2026

	 г. Архангельск, пр-т  Троицкий, д. 115
	Преобразователь расхода ПРЭМ -80 (сэндвич)
	290037
	13.09.2026
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3. Порядок оказания услуг: 
Исполнитель оказывает услуги самостоятельно, либо с привлечением субподрядных организаций.
Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком сроки оказания услуг и отключение объекта от сетей для демонтажа приборов учета.
Прием-передача прибора учета оформляется Актом приема-передачи, который подписывается Исполнителем и ответственным лицом Заказчика.
Снятие и установка приборов учета должна осуществляться подготовленным персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств.
Исполнитель обязуется после поверки приборов учета установить их на прежнее место и выполнить пусконаладочные работы.
По завершении пусконаладочных работ Исполнитель осуществляет сдачу оказанных услуг представителю Заказчика с подписанием Акта оказанных услуг по данному объекту.
В случае выявления недостатков Исполнитель обязан провести повторное оказание услуг, являющихся предметом контракта, без дополнительной оплаты в течение 10 календарных дней после получения заявки от Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за сохранность принятых в поверку приборов учета в соответствии с действующим законодательством РФ. Все риски случайной гибели, утраты или случайного повреждения имущества (или его части) Заказчика, или третьих лиц несет Исполнитель.
При оказании услуг Исполнителем должны быть предусмотрены меры по защите находящегося рядом оборудования и трубопроводов и иного имущества Заказчика от механического повреждения. В случае причинения ущерба Исполнитель несет ответственность в пределах причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При оказании услуг Исполнитель должен учитывать режим работы:

г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д.2:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.30
пятница с 8.30 до 16.45; перерыв с 12.30 до 13.18

г. Архангельск, пр-т  Троицкий, д. 113:
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30; перерыв с 13.00 до 14.00

г. Архангельск, пр-т  Троицкий, д. 115:
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30; перерыв с 13.00 до 14.00

Оказание услуг в выходные дни и внерабочее время не предусмотрено.
Исполнитель обязан соблюдать правила и требования о пропускном и внутриобъектовом режиме, установленном у Заказчика. 
Исполнитель должен до начала оказания услуг представить Заказчику следующие документы:
- список сотрудников для оформления пропусков, которые будут задействованы при оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества паспортных данных каждого работника;
- копию приказа о назначении ответственного за оказание услуг и пожарную безопасность на объектах в период оказания услуг;
- список автотранспорта, привлеченного для оказания услуг, для проезда на территорию Заказчика.

В ходе оказания услуг должны соблюдаться требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности в полном соответствии с действующими нормативными требованиями, а также требования следующих нормативных документов в действующих редакциях:
- Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя");
- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61033);
- Руководство по эксплуатации приборов учета;
- иные нормативные акты, технические регламенты и пр. действующие в Российской Федерации на момент подписания контракта.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:
По завершению оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику комплект надлежаще оформленной документации на бумажном носителе, подтверждающей оказание услуг, в следующем составе:
- свидетельства о поверке/извещения о непригодности приборов учета государственного образца с действующим клеймом госповерителя и соответствующими отметками;
- акт оказанных услуг;
- акт замены элемента питания (при его замене) подписанный Исполнителем и  ответственным лицом Заказчика с отметкой о приеме снятого элемента питания (в произвольной форме).
Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления акта оказанных услуг, подписывает данный акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 
Для проверки качества оказанной услуги, предусмотренной контрактом, в части его соответствия условиям контракта, Заказчик своими силами проводит экспертизу или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные Услуги, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом Заказчиком. 
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5. Гарантийные обязательства:
Срок гарантии 12 месяцев на весь объем оказанных услуг. Гарантийный срок: с момента подписания Исполнителем и Заказчиком акта оказанных услуг. 
При выявлении недостатков, в случае повторного оказания услуг, либо проведения каких-либо работ, связанных с устранением выявленных недостатков при монтаже приборов учета, гарантийный срок начинает исчисляться заново.


