Техническое задание

на поставку расходных материалов для системы водоподготовки

- Наименование закупки: поставка расходных материалов для системы водоподготовки (далее - товар).

2. Срок (период) поставки товара: с даты заключения государственного контракта по 30 сентября 2026 года (включительно).

3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, Кутузовский проезд, д.5. Доставка товара осуществляется поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением за 1 (один) день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

- Срок гарантии поставленного товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара.

- Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

- Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации, документ, подтверждающий гарантию поставщика на товар или отказное письмо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

-  Поставщик несет риск случайного повреждения имущества Заказчика. В случае повреждения имущества по вине Поставщика заменить его за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком.

- Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщиком и (или) изготовителя (производителя).

- В случае замены некачественного товара гарантийный срок начинается с даты замены товара.

5. Срок приемки товара: с момента подписания товарной накладной 10 (Десять) рабочих дней.

6. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Контракту: одновременно с товаром

7. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара | Техническое описание товара |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики, единица измерения |  |  |  |
| 1 | 26.51.82.190 | датчик для определения свободного хлора DULCOTEST тип CLE 3 – mA – 2 ppm для станции * Swim-Tec Consulting | назначение | для определения концентрации свободного хлора в воде, не содержащей поверхностно-активных веществ | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | шт. | 1 |
|  |  |  | совместимость отрасль применения | с установкой для измерения, регулирования и дозирования Swim-Tec Consulting (Public CL2) |  |  |  |
|  |  |  |  | питьевая вода, вода в плавательных бассейнах |  |  |  |
|  |  |  | диапазон измерения | 0.02-2.0 мг/л |  |  |  |
|  |  |  | комплект (конструкция) | двухэлектродный датчик, патрон для электрода, мембранный колпачок, электролит в комплекте |  |  |  |
|  |  |  | источник питания | 16 – 24 В постоянного тока |  |  |  |
|  |  |  | тип | 3 mA – 2 ppm |  |  |  |
|  |  |  | разъём датчика | 2- проводной (мА) |  |  |  |
| 2 | 28.13.14.190 | Насос перистальтический для дозирования химических реагентов для станции * Swim-Tec Consulting (с ремкоплектом) | совместимость | с установкой для измерения, регулирования и дозирования Swim-Tec Consulting (Public CL2) |  | шт. | 2 |
|  |  |  | назначение | для дозации химических реагентов |  |  |  |
|  |  |  | производительность (скорость дозации) | 1,6 л/час |  |  |  |
|  |  |  | питание | 220 В |  |  |  |
|  |  |  | комплект | корпус, крышка, болт, подшипник, крестовина, шланг для насоса, электромотор |  |  |  |

* В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» данный товар закупается к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно  к установке для измерения, регулирования и дозирования Swim-Tec Consulting.