| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель F/UTP (для пожарной сигнализации не в сфере ИКТ) | ≥ 60 Токопроводящая жила - медная мягкая проволока Диаметр - не менее 0,52 мм (24 AWG) Номинальный диаметр по изоляции - не менее 1,07 мм Изоляция - полиэтилен Диаметр проводника - не менее 0,92 мм Пара - не менее 2 скрученных вместе проводника Цветовая идентификация жил: пара 1: синяя пара 2: оранжевая пара 3: зеленая пара 4: коричневая - Сердечник: 4 пары скрученные вместе Назначение кабеля: Для внешней прокладки Одножильный (Solid): наличие Экранирование: FTP (один общий внешний экран в виде фольги) Объем горючей массы - не менее 57,7 л/км Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м - не более 3%; Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С - не менее 5000 ОМ/км; Электрическая емкость рабочей пары, не менее 56 пФ/м; Волновое сопротивление не менее 100 Ом; Длина бухты – не менее 305 метров. | 6 шт. |