ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на утепление окон ПВХ в здании по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Ленина д. 18 (3 этаж)
1. Заказчик: Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Дальневосточному федеральному округу

2. Предмет закупки: Утепление примыкания ПВХ окон с расходными материалами – 3 окна (размеры 2360*2650 мм) 
3. Цель работ: Устранение сквозняков, снижение теплопотерь, подготовка к отопительному сезону
4. Условия оплаты: Предоплата 30 % от стоимости договора в течение 10 рабочих дней после выставления счета, 70% в течение 10 рабочих дней от даты подписания документа о приемке работ
5. Период выполнения работ: С даты заключения Договора, окончание работ не позднее 23 сентября 2026 г.

6. Объем работ:
- утепление откосов (внутренних и наружных);
- заделка монтажных зазоров, герметизация стыков;

- утепление отлива.
7. Технологические требования: 
- перед заполнением зазора поверхность очистить от пыли, грязи;

- дефектные участки проема глубиной более 10 мм зашпаклевать водостойкими составами;
- утеплитель должен плотно прилегать к поверхности, без воздушных прослоек;

- при наличии больших монтажных зазоров установить термовкладыши;
- предотвратить тепловые мостики в узлах примыкания (стыки коробок, соединение с подставочным профилем);

- исключить насыщение влагой утеплителя.
8. Дополнительные условия:

8.1. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.2. Выполнение работ производится по заранее согласованному с Заказчиком графику.
8.3. По соглашению сторон в настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 24 месяца с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ.
8.5. Заказчик в течение 1(одного) рабочего дня проверяет совместно с Подрядчиком качество и объемы выполненных Работ, учитывая отраженные в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, в случае их привлечения, и затем: 

- либо принимает Работы и подписывает акт о приемке выполненных работ для последующей оплаты;

- либо при наличии замечаний Заказчика к представленным акту о приемке выполненных работ возвращает их Подрядчику для внесения изменений в соответствии с результатами приемки;

- либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ принять Работы и подписать акт о приемке выполненных Работ.
8.6. При наличии замечаний Заказчика по качеству выполненных Работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 7 (семи) рабочих дней или в срок, согласованный Сторонами, и предоставляет на подпись Заказчику исправленные и подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ.

При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять выполненные за отчетный период Работы, Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней или в срок, согласованный Сторонами, должен исправить за свой счет все недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к приемке исправленные Работы.
8.7. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2026 г.

