Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для гистологических исследований

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планшет на 20 стекол без крышки | 32.50.50.190 | 5 | Штука | Планшеты для стекол используются для хранения и транспортировки препаратов на стеклах. Изготовлены из пластика. Обеспечивают надежное хранение, систематичность и компактность. Без крышки. Цвет зеленый. Арт: 31013020G РЗН 2015/2940 , Китайская Народная Республика |
|  | Планшет на 20 стекол без крышки | 32.50.50.190 | 5 | Штука | Планшеты для стекол используются для хранения и транспортировки препаратов на стеклах. Изготовлены из пластика. Обеспечивают надежное хранение, систематичность и компактность. Без крышки. Цвет розовый. Арт: 31013020P РЗН 2015/2940, Китайская Народная Республика |
|  | Планшет на 20 стекол без крышки | 32.50.50.190 | 5 | Штука | Планшеты для стекол используются для хранения и транспортировки препаратов на стеклах. Изготовлены из пластика. Обеспечивают надежное хранение, систематичность и компактность. Без крышки. Цвет голубой. Арт: 31013020B РЗН 2015/2940, Китайская Народная Республика |
|  | Декальцинирующий раствор электролитный, 2,5 л | 21.20.23.111 | 4 | упаковка | Декальцинирующие растворы, изготовленные на основе соляной и муравьиной кислот (электролитный), ЭДТА (Софтидек), используются для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами) для облегчения пропитывания его парафином и изготовления тонких срезов при микротомии. Упаковка 2,5 литра. Арт: HD-DK-CD25 РЗН 2022/18764 , Российская Федерация |
|  | Гистологическая кассета с интегрированной крышкой вид 1 голубая | 32.50.50.190 | 1500 | штука | Материал — полиацеталь; устойчивы к агрессивным средам; размер отверстий, мм — 5 х 1; допустимая температура: от -40 ° C до +90 °C; размеры, мм — 40 х 28 х 6; угол наклона поверхности для записи: 45°; цвет — голубой; в упаковке 500 штук. Арт:KGS-500B РЗН 2024/22458, Российская Федерация |
|  | Стёкла предметные Polysine | 23.19.23.110 | 720 | штука | Предметные стекла с адгезивным покрытием предназначены для работы с замороженными, формалин-фиксированными, парафиновыми срезами, цитологическими мазками, культурами клеток и прочими сложными материалами. Покрытие поли-L-лизин, кромка 90°, размер 25x75х1 мм, с зоной для маркировки белого цвета, в упаковке 72 шт. Арт: J2800AMNZ РЗН 2015/3107 , Китайская Народная Республика |
|  | Пробирки цилиндрические с винтовой крышкой: 5 мл | 32.50.50.190 | 200 | штука | Объем: 5 мл. Размер: 16 x 60 мм. Цена деления: 0,5 мл. Материал: полипропилен. Вид упаковки: нестерильная Упаковка: 200 шт. Предназначена для работ при температурах от -196 до +121° С, в т. ч. для хранения образцов в жидком азоте. Крышка с внутренней резьбой подходит для работы с особо опасными биоматериалами. На пробирку нанесена белая маркировка до объема 5 мл, цена деления 0,5 мл, имеется окошко для записи. Арт: 11005437 РЗН 2015/2596, Российская Федерация |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, с момента подписания до 14.12.2026 г. |
| Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев |