 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для гистологических исследований 

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Планшет на 20 стекол без крышки
	32.50.50.190
	5
	Штука
	Планшеты  для стекол используются для хранения и транспортировки препаратов на стеклах. Изготовлены из пластика. Обеспечивают надежное хранение, систематичность и компактность. Без крышки. Цвет зеленый. 
Арт: 31013020G
РЗН 2015/2940 , Китайская Народная Республика

	2. 
	Планшет на 20 стекол без крышки
	32.50.50.190
	5
	Штука
	Планшеты  для стекол используются для хранения и транспортировки препаратов на стеклах. Изготовлены из пластика. Обеспечивают надежное хранение, систематичность и компактность. Без крышки. Цвет розовый. 
Арт: 31013020P
РЗН 2015/2940,  Китайская Народная Республика

	3. 
	Планшет на 20 стекол без крышки
	32.50.50.190
	5
	Штука
	Планшеты  для стекол используются для хранения и транспортировки препаратов на стеклах. Изготовлены из пластика. Обеспечивают надежное хранение, систематичность и компактность. Без крышки. Цвет голубой. 
Арт: 31013020B
РЗН 2015/2940,  Китайская Народная Республика

	4. 
	Декальцинирующий раствор электролитный, 2,5 л
	21.20.23.111
	4
	упаковка
	Декальцинирующие растворы, изготовленные на основе соляной и муравьиной кислот (электролитный), ЭДТА (Софтидек), используются  для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами) для облегчения пропитывания его парафином и изготовления тонких срезов при микротомии. Упаковка 2,5 литра. 
Арт: HD-DK-CD25
РЗН 2022/18764 , Российская Федерация

	5. 
	Гистологическая кассета с интегрированной крышкой вид 1 голубая 
	32.50.50.190
	1500
	штука
	Материал — полиацеталь; устойчивы к агрессивным средам; размер отверстий, мм — 5 х 1; допустимая температура: от -40 ° C до +90 °C; размеры, мм — 40 х 28 х 6; угол наклона поверхности для записи: 45°; цвет — голубой; в упаковке 500 штук.
Арт:KGS-500B
РЗН 2024/22458,  Российская Федерация

	6. 
	Стёкла предметные  Polysine
	23.19.23.110
	720
	штука
	Предметные стекла с адгезивным покрытием предназначены для работы с замороженными, формалин-фиксированными, парафиновыми срезами, цитологическими мазками, культурами клеток и прочими сложными материалами. Покрытие поли-L-лизин, кромка 90°, размер 25x75х1 мм, с зоной для маркировки белого цвета, в упаковке 72 шт.
Арт: J2800AMNZ
РЗН 2015/3107 , Китайская Народная Республика

	7. 
	Пробирки цилиндрические с винтовой крышкой: 5 мл
	32.50.50.190
	200
	штука
	Объем: 5 мл. Размер: 16 x 60 мм. Цена деления: 0,5 мл. Материал: полипропилен. Вид упаковки: нестерильная
Упаковка: 200 шт. Предназначена для работ при температурах от -196 до +121° С, в т. ч. для хранения образцов в жидком азоте. Крышка с внутренней резьбой подходит для работы с особо опасными биоматериалами.
На пробирку нанесена белая маркировка до объема 5 мл, цена деления 0,5 мл, имеется окошко для записи. 
Арт: 11005437
РЗН 2015/2596, Российская Федерация




	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика,  с момента подписания  до 14.12.2026 г.

	Остаточный срок годности  
	
Не менее 12 месяцев 
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