Техническое задание на выполнение услуг по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 13А:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Описание работ/услуг
	Кол-во

	1
	Монтаж кондиционера* 
	Установка кондиционера (сплит-система XIGMA SKY XG-SKY21RHA) на 5 этаже офисного здания, длина трассы – 8 м, зашивка в кабель-канал.
	1 шт

	2
	Техническое обслуживание кондиционера
	Чистка, продувка, промывка кондиционера:
LG S09LH (2 этаж) -1 шт, 
LG S 24 LHQ Plazma (вестибюль) – 1 шт.
	2 шт

	3
	Заправка кондиционера
	Заправка фреоном кондиционера:
LG S09LH (2 этаж) -1 шт, 
LG S 24 LHQ Plazma (вестибюль) – 1 шт.
	2 шт

	4
	Демонтаж и монтаж кондиционера**
	Демонтаж кондиционера 
LG 09. – 1 шт 
Установка кондиционера (сплит-система XIGMA SKY XG-SKY35RHA или аналог - предоставляется Заказчиком) на 3 этаже офисного здания, длина трассы – 3 м – 1 шт
	1 шт



*фотографии кабинете, в котором необходима установка (монтаж) 
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** фото кабинета, в котором требуется демонтаж старого и установка нового кондиционера
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