Техническое задание
Поставка наборов реагентов для выделения ДНК и расходных материалов
 для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

	Номер
	Наименование параметра
	Значение параметра

	
	
	

	1
	Пробирки низкопрофильные бесцветные
	2 упак

	
	
	

	
	Материал изготовления
	Полипропилен высокой степени очистки

	
	Пробирки соединены между собой в стрипы по 8 пробирок в каждом
	Соответствие

	
	Крышки прикреплены по отдельности к каждой пробирке
	Соответствие

	
	Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью
	Соответствие

	
	Пластик пробирок и крышек оптимизирован для использования в реал-тайм ПЦР
	Соответствие

	
	Крышки пробирок плоские, оптически прозрачные
	Соответствие

	
	Цифровая маркировка на верней части пробирки для облегчения идентификации пробирок
	Наличие

	
	Рекомендуемый рабочий объем пробирки
	0,1 мл

	
	Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов
	Соответствие

	
	Высота пробирки
	1,5 см

	
	Пробирки выдерживают автоклавирование при стандартных условиях
	Соответствие

	
	Количество стрипов пробирок в упаковке
	120

	2
	Набор для выделения ДНК 
	1 шт

	
	
	

	
	Набор предназначен для выделения ДНК на магнитных частицах
	Соответствие

	
	Тип образцов, из которых возможно выделение набором
	Ткани (до 20 мг), антикоагулированная кровь или плазма (200 мкл), слюна (450 мкл), культура клеток (< 2 x 10^6), сперма (100 мкл), мазки, пятна крови и спермы, FFPE-блоки

	
	Фасовка
	200 реакций

	
	Объем магнитных частиц в наборе
	5 мл

	
	масса протеиназы К в наборе
	100 мг

	
	Масса РНКазы А в наборе
	40 мг

	
	Объем буфера для растворения фермента в наборе
	10 мл

	
	Объем буфера для лизиса тканей в наборе
	60 мл

	
	Объем буфера для лизиса в наборе
	60 мл

	
	Объем буфера для связывания в наборе
	20 мл

	
	Объем буфера для промывки в наборе
	110 мл

	
	Объем буфера для элюции в наборе
	30 мл

	3
	Набор для выделения ДНК 
	2 шт

	
	
	

	
	Набор предназначен для выделения ДНК из образцов кала
	Соответствие

	
	Фасовка
	48 реакций

	
	Работа набора основана на методе магнитной сепарации
	Соответствие

	
	Масса образцов кала, из которой возможно выделение набором
	100-150 мг

	
	Объем магнитных частиц в наборе
	1,7 мл

	
	Количество пробирок объемом 2 мл для гомогенизации в наборе
	48 штук

	
	Масса РНКазы А в наборе
	10 мг

	
	масса протеиназы К в наборе
	24 мг

	
	Объем буфера для растворения фермента в наборе
	3 мл

	
	Объем первого буфера для лизиса в наборе
	60 мл

	
	Масса поливинилпирролидона в наборе
	1,2 г

	
	Объем второго буфера для лизиса в наборе
	50 мл

	
	Объем буфера для связывания в наборе
	30 мл

	
	Объем буфера для промывок в наборе
	22 мл

	
	Объем буфера для элюции в наборе
	20 мл

	4
	Набор для выделения ДНК 
	2 шт

	
	
	

	
	Набор предназначен для выделения ДНК из почвы, стула и образцов окружающей среды на магнитных частицах
	Соответствие

	
	Фасовка
	48 реакций

	
	Масса образцов почвы, из которой возможно выделение набором
	250-500 мг

	
	Масса образцов стула, из которой возможно выделение набором
	100 мг

	
	Масса образцов окружающей среды, из которой возможно выделение набором
	0,1-0,5 мг

	
	Объем магнитных частиц в наборе
	2,5 мл

	
	Количество пробирок объемом 2 мл для гомогенизации в наборе
	48 штук

	
	Объем первого буфера для лизиса в наборе
	60 мл

	
	Объем буфера с додецилсульфатом натрия в наборе
	6 мл

	
	Объем буфера для нейтрализации ингибиторов
	1 мл

	
	Объем буфера для сорбции в наборе
	10 мл

	
	Обхем адсорбирующего раствора в наборе
	10 мл

	
	Объем первого буфера для связывания в наборе
	70 мл

	
	Объем буфера для промывки в наборе
	22 мл

	
	Объем буфера для элюции в наборе
	20 мл

	
	Объем элюции
	50-100 мкл

	5
	Набор для выделения ДНК 
	1 шт

	
	
	

	
	Набор предназначен для выделения геномной ДНК из бактериальных культур на магнитных частицах
	Соответствие

	
	Фасовка
	96 реакций

	
	Объем бактериальной культуры, из которого возможно выделение набором
	0,5-1,5 мл

	
	Объем магнитных частиц в наборе
	2,5 мл

	
	Масса лизоцима в наборе
	120 мг

	
	масса протеиназы К в наборе
	50 мг

	
	Объем буфера для растворения фермента в наборе
	6 мл

	
	Обхем буфера с додецилсульфатом натрия в наборе
	3 мл

	
	Объем буфера для лизиса в наборе
	60 мл

	
	Объем буфера для промывки в наборе
	44 мл

	
	Объем буфера для элюции в наборе
	40 мл

	
	Минимальный объем элюции
	50 мкл

	
	Максимальный объем элюции
	100 мкл




1. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара. 
1. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений.
1. Поставщик при поставке представляет Заказчику следующие документы на русском языке (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на Товар:
а) Сертификат соответствия (при наличии);
б) Документ, содержащий технические характеристики Товара (технический паспорт) (при наличии);
в) Руководство по эксплуатации (при наличии);
1. [bookmark: _GoBack]Срок поставки товара: в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

