Ремонтно-восстановительные работы автоматического ввода резерва (далее – АВР) для обеспечения энергоснабжением административного здания Главного управления МЧС России по Республике Крым по адресу:
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ АВР по первому вводу, необходимо провести замену:

- реле РЭК 2шт.,

- контактор магнитный 2шт.,

- комплект соединяющих проводов,

- выполнить пуско-наладочные работы по трем вводам.