Ремонтно-восстановительные работы автоматического ввода резерва (далее – АВР) для обеспечения энергоснабжением административного здания Главного управления МЧС России по Республике Крым по адресу:
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103.
Для проведения ремонтно-восстановительных работ АВР по первому вводу, необходимо провести замену: 
· реле РЭК 2шт., 
· контактор магнитный 2шт., 
· комплект соединяющих проводов, 
· выполнить пуско-наладочные работы по трем вводам.  
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