ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по измерению параметров электрических сетей  
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской  области

1. Наименование, перечень и объем оказываемых услуг (ОКПД: 71.20.13.000)

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во измерений |
| --- | --- | --- |
| Испытание защитных средств | пар | 2 |
| Визуальный осмотр | 1 здание | 10 |
| Измерение сопротивления изоляции электропроводок, электрооборудования и кабельных линий | линия | 400 |
| Измерение сопротивления заземляющего устройства | шт. | 10 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 50 |
| Измерение сопротивления цепи «Фаза-Нуль» | шт. | 400 |
| Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО) | шт. | 10 |
| Измерение сопротивления заземляющего устройства дымовой трубы | шт. | 1 |

2. Срок оказания услуг

Услуги должны быть оказаны до 01.09.2026 включительно

Начало оказания услуг: с даты подписания Контракта сторонами.

3. Основание для оказания услуг

Профилактические испытания и измерения проводятся с целью выявления дефектов, обнаружения неисправного или не соответствующего требованиям норм и правил электрооборудования.

4. Требования по оказанию услуг:

Исполнитель (Электролаборатория), в соответствии с Приказом Минтруда России №903 от 15.12.2020 г., должна быть допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в установленном порядке в Ростехнадзоре по месту нахождения с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок.

Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимое испытательное и измерительное оборудование, средства индивидуальной защиты, ручной электромонтажный и слесарный инструмент (отвертки, плоскогубцы, гаечные ключи, и т.д.), лестницы – стремянки. Услуги проводятся с применением разрешенных к использованию на территории Российской Федерации технических средств и механизмов, имеющих государственную поверку и обеспечивающих соблюдение установленных нормативов шума, запыленности, загрязненности воздуха и других санитарно-гигиенических и производственных нормативов. Используемые средства измерений должны быть поверены в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

Допуск к оказанию услуг возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и действующего удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с правом проведения электрических испытаний, о чем должна быть сделана соответствующая запись в свидетельстве на право проведения специальных работ. В случае не предоставления указанных документов, бригада к оказанию услуг не допускается, о чем составляется соответствующий акт.

Услуги должны оказываться в присутствии представителя Государственного заказчика, контролирующего соответствие фактически проводимых электрических измерений и испытаний объёму, указанному в Техническом задании.

Исполнитель (Электролаборатория) при проведении услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несёт всю полноту ответственности за:

-правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчётной схемы;

-полноту оказанных услуг;

-достоверности полученных результатов;

-соответствие отражённых в ведомости и наличествующих дефектов в электросети

Технология и методы оказания услуг в полном соответствии с техническим заданием, стандартами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами

Электрические испытания (измерения) в электроустановках должны проводиться с соблюдением правил технической эксплуатации и правил технической безопасности электроустановок потребителей до и выше 1000 В и работники должны иметь группу допуска не менее IV.

Представитель Исполнителя во время оказания услуг по договору должен постоянно находиться на объекте Государственного заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при оказании услуг, за организацию и качество оказания услуг; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, соответствующей рабочей одеждой с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты;

Исполнитель несет полную ответственность за организацию и оказание услуг, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности.

Исполнитель должен гарантировать освобождение Государственного заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе оказания услуг по договору.

В ходе оказания услуг не должна осуществляться передача полномочий третьим лицам и субподрядным организациям.

Наличие персонала, прошедшего аттестацию и проверку знаний по электробезопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Наличие приборов и установок, имеющих паспорт, сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество оказания услуг, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно ПУЭ и СНиП, руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими документами регламентирующими оказание услуг.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с администрацией Государственного заказчика.

В период оказания услуг обеспечивать высокое качество услуг за счет умения и навыков, связанных с оказанием услуг, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов услуг, предоставление сертификатов и лицензий, соблюдение гарантий по качеству оказания услуг.

Допуск работников Исполнителя в действующие электроустановки будет осуществляться согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» глава 46 «Охрана труда при организации услуг командированного персонала».

Услуги оказываются в строго установленное время суток (с 8-00 до 17-00, суббота и воскресенье – выходные дни) в условиях действующих объектов Государственного заказчика, без нарушения рабочего процесса под надзором представителя Государственного заказчика и в сроки в соответствии с графиком оказания услуг, согласованным с Государственным заказчиком.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Государственного заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и конструкций учреждения.

Исполнитель предоставляет Государственному заказчику технический отчет по форме согласно ПТЭЭП, ГОСТ Р50571 16-2019/МЭК 60364-6:2016 состоящий из протоколов измерений (испытаний) и дефектную ведомость с описанием (при наличии) выявленных дефектов (неисправностей).

5. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Государственному заказчику следующие документы:

- Свидетельство о регистрации электролаборатории, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

- Приказ о назначении ответственного за оказание услуг на объекте (ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении услуг возлагается на Исполнителя).

- Список командированного персонала (Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные, группа по электробезопасности (дата, № протокола)) за подписью руководителя и заверенный печатью организации.

- Копии документов о квалификации персонала:

- Копия сертификата повышения квалификации (удостоверения аттестации) «Организация услуг в электролабораториях» аккредитованного учебного центра работников электролаборатории;

- копии протоколов проверки знаний по электробезопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с правом проведения испытаний и измерений работников электролаборатории.

- Копии документов о наличии приборов и установок:

- паспортов на средства измерений (СИ) и испытательное оборудование (ИО);

- сертификатов соответствия о внесении СИ и ИО в Госреестр;

- свидетельств о поверке (аттестации) СИ и ИО;

-свидетельства о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

- аттестации стенда для испытаний средств защиты.

6. Место оказания услуг

Территория федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 УФСИН России по Вологодской области (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской  области), расположенного по адресу: 161222, Вологодская обл., Белозерский м.о., д. Остров Сладкий д.18.

7.  Требования к гарантийному сроку на оказанные услуги:

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков оказанных услуг, Исполнитель обязуется за свой счет устранить все обнаруженные дефекты.

Срок устранения неполадок и неисправностей, возникших в гарантийный период – не более 7 дней.

8. Перечень нормативной документации:

1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

2.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

3.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ);

5.	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

7.	СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

8.	СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения».

9.	ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»;

10.	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения";

11.	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений";

12.	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений";

13.	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений";

14.	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений";

15.	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике";

16.	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

17.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

18.	Правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и другие нормы и правила в области электробезопасности.

9. В качестве результата оказанных услуг Исполнитель передаёт Заказчику:

- технический отчёт по установленной форме с приложением протоколов испытаний с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 8.820-2013;

- исполнительную документацию, составленную в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016) «Электроустановки низковольтные. Часть 6 Испытания»;

- свидетельство о регистрации электролаборатории;

К техническому отчету прикладываются копии свидетельств (о допуске к определенному виду работ, о поверках измерительных инструментов и т.п.).

Технический отчет в дополнение ко всей информации об осмотре, проведенных испытаниях и их результатах, должен включать в себя информацию о любых изменениях или модернизации и реконструкции электроустановки и выявленных несоответствиях установки или ее частей действующим нормативным документам.

Технический отчет представляется:

- на бумажном носителе – 2 экз.

- на электронном носителе – 1 экз.

- пояснительная записка с кратким описанием электрохозяйства объекта;

- программа испытаний с краткой методикой выполненных испытаний и нормируемых величин;

- визуальный осмотр электрооборудования;

- протоколы проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;

- протоколы измерений сопротивления изоляции электропроводников;

- протоколы измерения сопротивления заземляющего устройства;

- протоколы проверки цепи «фаза-нуль»;

- паспорт заземляющего устройства;

- ведомость дефектов.