	№ 
	Наименование / Характеристики 
	Кол-во (шт.)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1.
	Печь отопительная
Тип: отопительная;
[bookmark: _GoBack]Вид топлива: дрова, брикеты;
Материал изготовления печи: сталь толщиной стенки не менее 3 мм;
Размеры топки (ГхШхВ), мм: 300-550 х 200-350 х 200-350;
Диаметр дымохода 100-150 мм;
Длина 300-600 мм;
Высота 400-600 мм;
Печь должна быть изготовлена из прочных материалов, обеспечивающих стабильную работу в течение года, иметь минимальные требования к обслуживанию.
Комплектация: печь, колосник, зольник.
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