| № | Наименование / Характеристики | Кол-во (шт.) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Печь отопительная Тип: отопительная; Вид топлива: дрова, брикеты; Материал изготовления печи: сталь толщиной стенки не менее 3 мм; Размеры топки (ГхШхВ), мм: 300-550 х 200-350 х 200-350; Диаметр дымохода 100-150 мм; Длина 300-600 мм; Высота 400-600 мм; Печь должна быть изготовлена из прочных материалов, обеспечивающих стабильную работу в течение года, иметь минимальные требования к обслуживанию. Комплектация: печь, колосник, зольник. | 1 |  |  |