

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование закупки: Выполнение ремонтных работ по замене дверного блока на ПВХ  (поставка, демонтаж, установка) в рамках капитального ремонта

1. Требования к характеристикам объекта закупки
	№
п/п
	         ОКПД 2

	                       Наименование 
	Объем
	Единица 
измерения

	1
	43.32.10.110 - Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов.
	Количество дверей ПВХ: 1 шт.
Размеры дверей ПВХ: 870*1900
Профиль не менее 60 мм, армировка не менее 1,5 мм, заполнение сэндвич панель 32 мм, балконный гарнитур, ручка полноценная двухсторонняя без ключа, цилиндровый механизм: ключ-верт.

Работы и услуги: демонтаж и монтаж двери

Комплектующие: пена, саморезы по бетону 7,5*182 (50 шт.)



	                1
	Условная единица


2. Требования к качеству и безопасности Товара
2.1. При осуществлении поставки Товара и предоставления сопутствующих Работ, Исполнитель представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование Товара 
на территории Российской Федерации, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара.
2.2. Товар соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду Товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиН, технических регламентов и иным требованиям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Товар не содержит ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействует 
на цвет поверхности, с которой контактирует при их нормальной эксплуатации. Качество Товара соответствует ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и к поставке Товара прилагаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара.
2.3. Поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находится в залоге под арестом или иным обременением. На Товаре отсутствуют следы повреждений и изменений. При исполнении Контракта по соглашению сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством 
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.4. При выявлении в течение гарантийного срока ненадлежащего качества Товара и выполненных сопутствующих Работ, Исполнитель обязан самостоятельно за свой счет (без дополнительной оплаты) заменить пришедшие в негодность Товары и выполнить Работы надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. Расходы, связанные с транспортировкой Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Исполнителя. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Товара несет Исполнитель.                     
2.5. Исполнитель обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и документы об условиях поставки, о количестве и качестве Товара.
2.6. Требования к безопасности выполняемых сопутствующих Работ:
    Качество выполняемых сопутствующих Работ удовлетворяет требованиям действующих нормативных правовых актов, в том числе и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.        
3. Требования к упаковке Товара 
3.1. Исполнитель обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
3.2. Поставляемый Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара с учетом всех необходимых маркировок, штрих-кодов, наклеек. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды.
4. Место поставки Товара  
       4.1. Поставка Товара и выполнение сопутствующих Работ (демонтаж и установка) осуществляется по адресу: 452308, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, село Иванаево, ул. Промзона.
                                       5. Срок поставки Товара и выполнения сопутствующих Работ
5.1. Поставка Товара и выполнение сопутствующих Работ осуществляется с даты заключения Контракта до 28.11.2026.
6. Требования по выполнению сопутствующих Работ при исполнении Контракта
6.1. Поставка, демонтаж и установка дверей ПВХ, с учетом расходных материалов, производятся Исполнителем.           
7. Требования по передаче документов                                                             
7.1.  Исполнитель предоставляет Заказчику документы, в том числе документы, подтверждающие качество Товара 
и сопутствующих Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
а) техническую, эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) на русском языке (при наличии); 
б) счет, счет-фактуру, Товарную накладную или универсальный передаточный документ, оформленные 
в установленном порядке.
8. Гарантийный срок
  	8.1. Гарантийный срок — не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке. 

Заместитель начальника учреждения
ФКУ СИЗО-5 УФСИН России
по Республике Башкортостан
подполковник внутренней службы                            _______________                      Р.Э.Авзалов


