Описание объекта закупки

Наименование закупки: Выполнение ремонтных работ по замене дверного блока на ПВХ  (поставка, демонтаж, установка) в рамках капитального ремонта

- Требования к характеристикам объекта закупки

| ## № ## п/п | ОКПД 2 | ## Наименование | ## Объем | ## Единица ## измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 43.32.10.110 - Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов. | ## Количество дверей ПВХ: 1 шт. ## Размеры дверей ПВХ: 870*1900 ## Профиль не менее 60 мм, армировка не менее 1,5 мм, заполнение сэндвич панель 32 мм, балконный гарнитур, ручка полноценная двухсторонняя без ключа, цилиндровый механизм: ключ-верт. ## Работы и услуги: демонтаж и монтаж двери ## Комплектующие: пена, саморезы по бетону 7,5*182 (50 шт.) | ## 1 | ## Условная единица |

### 2. Требования к качеству и безопасности Товара

## 2.1. При осуществлении поставки Товара и предоставления сопутствующих Работ, Исполнитель представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование Товара 
на территории Российской Федерации, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара.

## 2.2. Товар соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду Товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиН, технических регламентов и иным требованиям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Товар не содержит ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействует 
на цвет поверхности, с которой контактирует при их нормальной эксплуатации. Качество Товара соответствует ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и к поставке Товара прилагаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара.

## 2.3. Поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находится в залоге под арестом или иным обременением. На Товаре отсутствуют следы повреждений и изменений. При исполнении Контракта по соглашению сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством 
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

## 2.4. При выявлении в течение гарантийного срока ненадлежащего качества Товара и выполненных сопутствующих Работ, Исполнитель обязан самостоятельно за свой счет (без дополнительной оплаты) заменить пришедшие в негодность Товары и выполнить Работы надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. Расходы, связанные с транспортировкой Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Исполнителя. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Товара несет Исполнитель.

## 2.5. Исполнитель обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и документы об условиях поставки, о количестве и качестве Товара.

## 2.6. Требования к безопасности выполняемых сопутствующих Работ:

Качество выполняемых сопутствующих Работ удовлетворяет требованиям действующих нормативных правовых актов, в том числе и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

### 3. Требования к упаковке Товара

## 3.1. Исполнитель обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

## 3.2. Поставляемый Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара с учетом всех необходимых маркировок, штрих-кодов, наклеек. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды.

### 4. Место поставки Товара

### 4.1. Поставка Товара и выполнение сопутствующих Работ (демонтаж и установка) осуществляется по адресу: 452308, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, село Иванаево, ул. Промзона.

### 5. Срок поставки Товара и выполнения сопутствующих Работ

### 5.1. Поставка Товара и выполнение сопутствующих Работ осуществляется с даты заключения Контракта до 28.11.2026.

### 6. Требования по выполнению сопутствующих Работ при исполнении Контракта

### 6.1. Поставка, демонтаж и установка дверей ПВХ, с учетом расходных материалов, производятся Исполнителем.

7. Требования по передаче документов

7.1.  Исполнитель предоставляет Заказчику документы, в том числе документы, подтверждающие качество Товара 
и сопутствующих Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

а) техническую, эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) на русском языке (при наличии);

б) счет, счет-фактуру, Товарную накладную или универсальный передаточный документ, оформленные 
в установленном порядке.

8. Гарантийный срок

8.1. Гарантийный срок — не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.

Заместитель начальника учреждения

ФКУ СИЗО-5 УФСИН России

по Республике Башкортостан

подполковник внутренней службы                            _______________                      Р.Э.Авзалов