Описание объекта закупки. Техническое задание

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, количественные характеристики |  |  | Обоснование необходимости использования показателей* | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 21.20.23.110-00006332 / 21.20.23.110 | Имитаторы клеток крови для калибровки/контроля ИВД, реагент | Тип контрольного материала | - | Стандартизированная кровь, 3 уровня | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество аттестованных параметров | шт | ≥ 24 | * | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | с анализатором Micros18 OT | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.