ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Наименование объекта закупки:

Поставка изделий медицинского назначения (Нить хирургическая из полиолефина, мононить) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование функции/параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна происхождения Товара | Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ | Наличие |
| 3 | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | При наличии (предоставляется при поставке Товара) |
| 4 | Срок годности на момент поставки *Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований | Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: - не менее 6 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке. |
| 5 | Требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке | В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции. |
| 6 | Упаковка | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |
| 7 | Условия транспортировки | Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |
| 8 | Маркировка | Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». |
| 9 | Уведомление об отправке | Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке. |
| 10 | Дополнительные требования | Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке. |
| 11 | Рекламации | При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. |

ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

| № | ОКПД2/КТРУ | Наименование | Описание |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение |  |
| 1 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 74 и ≤ 76 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 8/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 3/8 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 7,9 и ≤ 8,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н | ≥ 0,4 и ≤ 0,6 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 2 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 75 и ≤ 80 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 7/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | Полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 3/8 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 12,9 и ≤ 13,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н | ≥ 0,5 и ≤ 0,9 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 3 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 75 и ≤ 80 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 6/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 3/8 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 12,9 и ≤ 13,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н | ≥ 1,5 и ≤ 1,9 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 4 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 89 и ≤ 91 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 5/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | Полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 3/8 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 12,9 и ≤ 13,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н | ≥ 2,2 и ≤ 2,4 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 5 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 89 и ≤ 91 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 5/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | Полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 3/8 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 17,9 и ≤ 18,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н | ≥ 2,2 и ≤ 2,4 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 6 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 89 и ≤ 91 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 4/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 3/8 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 21,9 и ≤ 22,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н | ≥ 4,4 и ≤ 4,6 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 7 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 119 и ≤ 121 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 3/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | Полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 1/2 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 25,9 и ≤ 26,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н, | ≥ 5,4 и ≤ 6,8 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |
| 8 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | Длина нити, см | ≥ 89 и ≤ 91 | шт |
|  |  |  | Диаметр нити | USP 2/0 |  |
|  |  |  | Количество нитей, штука | 1 |  |
|  |  |  | Материал нити | полипропилен |  |
|  |  |  | Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови | Соответствие |  |
|  |  |  | Две колющие иглы покрытые силиконом | Соответствие |  |
|  |  |  | Закругление игл | 1/2 окружности |  |
|  |  |  | Длина игл, мм | ≥ 25,9 и ≤ 26,1 |  |
|  |  |  | Форма игл | Круглая колющая |  |
|  |  |  | Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н, | ≥ 10,4 и ≤ 12,6 |  |
|  |  |  | Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом | Соответствие |  |

* В силу пункта 4 Правил использования каталога заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога (в частности, предусмотренную подпунктом "г" пункта 10 Правил формирования каталога).

В случае, если описание товара в соответствии с пунктом 13 Правил формирования каталога не сформировано, то описание товара, работы, услуги в позицию каталога не включается и соответственно во вкладке "Описание товара, работы, услуги" позиции каталога в ЕИС не отражается.

На основании вышеизложенного, в этом случае:

не наступают условия применения пункта 4 Правил использования каталога в отношении описания товара, работы, услуги, не сформированного и не включенного в позицию каталога;

заказчик использует при осуществлении закупки позицию каталога и при этом самостоятельно осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

3. Место поставки товара:

• ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара:

С даты заключения контракта по 25.12.2026 г. (включительно), по заявке от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5. Максимальное значение цены контракта: 600 000,00 руб. (шестьсот тысяч рублей ноль копеек).