                                                      Техническое задание

на приобретение труб для проведения капитального ремонта здания санчасти
1. Общие положения
1.1 Полное наименование: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».

1.2 Сокращенное наименование: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области.

1.3 Местонахождение: 390506, Рязанская область, Рязанский район,         п. Стенькино.
1.4  Код по ОКПД 2  указан в таблице на каждую единицу оборудования
2. Общие сведения по закупке 
	№
	Наименование предмета товара (работы, услуги)
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Труба стальная Д76х3мм

Наружный диаметр не менее 76 мм

Толщина стенки не менее 3 мм
Материал сталь
Страна производства Россия
	м
	156

	2
	Отвод 76*3.5

Наружный диаметр не менее 76 мм

Угол 90о

Толщина стенки не менее 3,5 мм
Материал сталь

Страна производства Россия
	шт
	35

	3
	Электроды сварочные Goodel MP-3 до 3 мм (или эквивалент)
Страна производства Россия
	кг
	10

	4
	Арматура 16 мм

Диаметр 16 мм
Страна производства Россия
	м
	46.8

	5
	Круг отрезной 125*1,2*22,2мм
	шт.
	25

	6
	Круг отрезной 230*2,0*22,2мм
	шт.
	23


2.2. Поставка продукции. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Комплект поставки: материалы в упаковке завода изготовителя, техническая документация при наличии, сертификат. 

       Требования к упаковке: Упаковка должна гарантировать целостность                            и сохранность товара при перевозке и хранении. Поставленный товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами                               и техническими условиями.

       Доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом за счет сил и средств Поставщика. 

3. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 107 778 (сто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 96 копеек. Цена Государственного контракта формируется с учетом расходов на транспортировку, страховые и таможенные расходы, а также прочие расходы и налоги (в том числе НДС), которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при выполнении контракта.
4. Порядок оплаты 

4.1. Перечисление денежных средств за поставку продукции Поставщику производится путем безналичного расчета.

4.2. Перечисление денежных средств за поставку товаров Поставщику государственного заказа производится путем перечисления денежных средств                    на расчетный счет Поставщика, без предоплаты, по факту поставки товара                 в течение 7 рабочих дней после предоставления Государственному заказчику надлежаще оформленных сопутствующих документов. Расчеты за товар производятся с лицевого счета Государственного заказчика, за счет средств дополнительного бюджетного финансирования по коду экономической классификации: 0305 424 0690048 243 
5. Срок и объем гарантий качества поставки продукции
5.1. Гарантии качества распространяются на весь объем поставки продукции.

5.2. Срок предоставления гарантии устанавливается в течение двенадцати месяцев с момента поставки товара.

6. Особые условия 

6.1. При обнаружении недостатков несоответствия качества поставляемого товара требованиям ТУ, Поставщик обязан произвести замену или восполнить недостатки за свой счет. Срок замены товара Поставщиком в течение 7 дней           с момента обнаружения недостатков.

7. Сроки 

Срок действия государственного контракта: с момента заключения Государственного контракта до 31.12.2026 года.


Срок поставки товара по Государственному контракту в течение 7 дней            с момента подписания контракта.
Главный инженер ФКУ ИК-6 УФСИН

России по Рязанской области

майор внутренней службы                                              В.В. Шупик
04.08.2026
