УТВЕРЖДАЮ

Руководитель территориального органа-

представитель МИД России

в г. Санкт-Петербурге

_______________ М.Г. Полетаев

«___» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку огнетушителей

для нужд Представительства МИД России в г. Санкт-Петербурге

ИКЗ: 261784146543078410100100270000000244

1. Заказчик: Представительство МИД России в г. Санкт-Петербурге

2. Объект закупки: поставка огнетушителей

3.  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| Наименование объекта закупки, торговый знак (при наличие) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель ОУ-3 ОКПД2/КТРУ: 28.29.22.110 | шт | 9 |  | 2077,7777 | 18 700,00 |

Общая цена Договора составляет ___________ (________________) руб. 00 коп., в том числе НДС ____%.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение по классу пожара | В, С, Е |
| 2 | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый |
| 3 | Тип | Переносной |
| 4 | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Газовый углекислотный (ОУ) |
| 5 | Величина рабочего давления, МПа | >2,5 |
| 6 | Длина струи ОТВ, метр | ≥3 |
| 7 | Огнетушащая способность | 34В |
| 8 | Вид огнетушащего порошка | ВСЕ |
| 9 | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) |

4. Общие функциональные требования и требования к документации на поставляемый товар: Гарантия качества товара подтверждается предоставлением сертификата качества или сертификатами соответствия требованиям ГОСТ и ТУ при поставке. Срок предоставления гарантии качества должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), произведенным не ранее 2025 года.

Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документов, в соответствии с условиями Контракта.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 3 (три) рабочих дня с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством электронного документооборота).

Все расходы по замене Товара ненадлежащего качества в гарантийный период (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику;

- товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки;

- поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам;

- наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет-фактуре).

Соответствие ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний".

В стоимость услуги входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к условиям поставки товара: поставщик должен доставить товар по адресу заказчика.

Место поставки товаров: 191187, г. Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д.34, 3этаж (лифт отсутствует).

Сроки поставки товаров: в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику комплект сопроводительных документов:

    - счет или счет-фактура;

    - товарная накладная или УПД;

-   документ, подтверждающий соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документы по стандартизации, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации.

На основании сопроводительных документов Заказчик составляет акт приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 (Пр. Минфина от 30.09.2024 г. № 144н).

Поставщик имеет право лично участвовать в процедуре приемки товаров, в этом случае акт приемки Поставщик подписывает электронной подписью, если нет технической возможности – ставит собственноручную подпись на бумажной копии электронного акта.

При приемке товара без участия Поставщика акт приемки, при отсутствии претензий и расхождений, подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и скан-копия подписанного акта направляется на  электронную почту Поставщика с целью уведомления о приемке товара.

Срок действия договора до 31 декабря 2026 года.

6. Порядок расчетов:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и предоставления счета Поставщиком.

Авансовая оплата по настоящему Договору не предусмотрена.