Техническое задание 
Наименование закупочной сессии: Оказание услуг по изготовлению и монтажу алюминиевых перегородок, дверей в терапевтическом отделении Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ в 2026 году
ОКПД2: 25.12.9 – Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком
НМЦК: 274 883 рубля 24 копейки (на основании локального сметного расчета (смета) № 2 от 03.06.2026г.)
2. Перечень изготавливаемых изделий для последующего монтажа:
	№

п/п
	Наименование изделия
	Количество
	Характеристики
	Схема, размеры

	1
	Перегородка алюминиевая

в туалет общего пользования для терапевтического отделения
(в смете пункт 1.1)
	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Цвет: белый*
Заполнение: Сэндвич24+металл 

Площадь изделия 6,60 кв.м.
	[image: image1.png]000

Tod|o0zr [ G08

1100_| 1100

2200






	2
	Перегородка алюминиевая

в туалет общего пользования для терапевтического отделения

(в смете пункт 1.2)
	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Цвет: белый*
Заполнение: Сэндвич24+металл 

Площадь изделия: 1,50 кв.м.
	[image: image2.png]o0
o [~ _a0iz
[ T

500





	3
	Дверь алюминиевая

в туалет общего пользования для терапевтического отделения

(в смете пункт 1.3)
	1
	Профильная система: КП45 

Витраж
Цвет: белый*
Заполнение: Сэндвич24+металл 
Ключ: завертка
Площадь изделия: 4,20 кв.м.
	[image: image3.png]G0
Tod | o0zr |08

500

90 |

1400






	4
	Дверь алюминиевая

в туалет общего пользования для терапевтического отделения

(в смете пункт 2.1)
	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Цвет: белый*
Заполнение: Сэндвич24+металл 
Ключ: завертка
Площадь изделия: 2,40 кв.м.
	[image: image4.png]000

T

[ T

A

[

A

A

800






*Характеристика обязательна в связи необходимостью соответствия цвета изготавливаемых перегородок с уже имеющимися перегородками Заказчика. В случае изменения цветовой палитры будет уклонение от установленного стиля Заказчика.
3. Условия оказания услуги:
3.1. Услуги должны осуществляться в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

3.2. Услуги могут быть выполнены Подрядчиком как лично, так и с привлечением субподрядчиков.
3.3. Подрядчик определяет ответственное лицо, осуществляющее организационное и техническое взаимодействие с Заказчиком при исполнении обязательств по контракту.
3.4. Размеры изготавливаемых изделий указаны в п. 2 Технического задания в «Перечне изготавливаемых изделия для последующего монтажа». Перед изготовлением дверей Подрядчику необходимо провести снятие мерок для уточнения размеров (выезд замерщика (специалиста) Подрядчика).
3.5. Материалы и оборудование, необходимые для оказания услуги, предоставляет Подрядчик. Стоимость используемых материалов входит в цену услуг. Доставка и подъем на этажи дверных блоков, материалов и оборудования для монтажа производится силами Подрядчика.
3.6. Услуги должны выполняться в рабочее время Заказчика с понедельника по пятницу с 9-00 по 17-00. Нахождение работников Подрядчика в нерабочее время на территории Заказчика разрешается по согласованию с Заказчиком. За 1 (один) рабочий день до даты начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком произведенные им замеры и время начала работ. 
3.7. В ходе оказания услуг Подрядчик:
- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды;
- содержит рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременный вывоз, а также уборку территорий объектов, на которых выполняются Услуги;
- обеспечивает за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянку строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до их окончания;

- осуществляет вывоз с рабочей площадки строительного мусора до подписания Сторонами документа о приемке.

3.8. Подрядчик обязуется провести за свой счет работы по восстановлению отделки фасадов зданий, инженерных коммуникаций, стен, потолков, полов в помещениях Заказчика в случае их повреждения в ходе выполнения работ.

4. Срок оказания услуги: по заявке Заказчика, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки. 

5. Место оказания услуг: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 18, (3 этаж), терапевтическое отделение Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ.
6. Требования к качеству оказываемой услуги: 
6.1.   Услуги должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием и Контрактом 

6.2.   Используемые при выполнении работ материалы должны быть новые, ранее не использовались, не были в ремонте, не были восстановлены.
6.3. Используемые при оказании услуг материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Требования к безопасности работ: выполняемые Услуги должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида работ.

8. Гарантийные обязательства по контракту: гарантийный срок на оказанные услуги и использованные материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

