ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку сетевых контроллеров

1. Общие сведения

1.1. Объект закупки: сетевой контроллер (далее – Товар).

1.2. Срок поставки Товара

Срок передачи Товара: в течение 2 (двух) рабочих дней от даты заключения контракта.

1.3. Место поставки Товара

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., д. 3.

# 2. Требования к поставке товара

Доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Доставка Товара производится Поставщиком в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 часов, по пятницам – с 10:00 до 15:00 часов по московскому времени, на условиях контракта и настоящего Технического задания. Поставщик должен учитывать режим работы Заказчика при поставке Товара.

2.1. Требования к качеству поставляемого Товара

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) и на него должна распространяться полная гарантия производителя.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетевой контроллер ОКПД2: 26.30.11.130 | Назначение: для управления доступом через точки доступа путем считывания кодов, проверки прав и ограничений доступа; Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ): 2; Интерфейс подключаемых считывателей: Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II; Управление светодиодами считывателя: двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; Управление звуковым сигнализатором считывателя: есть, сигнал управления "+5В КМОП"; Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт): 32 768; Количество уровней доступа: 100; Количество окон времени (временных графиков): 100; Количество выходов (электромагнитные реле): 2; Максимальный коммутируемый ток: 7А; Максимальное коммутируемое напряжение: 30 В; Питание прибора: от внешнего источника постоянного тока; Напряжение питания: 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока; Потребляемый ток: не более 120 мА; Готовность к работе после включения питания: не более 5 с; Энергонезависимый буфер событий : 32 768; Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации (ШС): 2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС); Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления: 1 кОм; Неадресные охранные извещатели с релейным выходом: без ограничений; Датчик вскрытия корпуса: микроконтакт; Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку; Степень защиты корпуса: IP30. | шт. | 36 |

3. Требования к упаковке Товара

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Маркировка товара (при наличии) должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Упаковки не должны иметь нарушений целостности, деформации и иных повреждений.

4. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем, соответствует требованиям настоящего Технического задания, качество и безопасность поставляемого товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, что подтверждается сертификатами соответствия и/или иными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документами по стандартизации, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации.

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной.

При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты и заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством электронной почты). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5. Порядок приемки и оплаты Товара

Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы:

- товарную накладную формы № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в соответствии с письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 (далее – УПД) в 2-х экземплярах (один экземпляр – для Заказчика и один экземпляр – для Поставщика);

- счет на оплату;

- иные относящиеся к Товару документы (при наличии).

Приемка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки Товара путем подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной с приложением иных относящихся к Товару документов (при наличии). В случае обнаружения каких-либо недостатков в количестве, качестве и т.д. Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания универсального передаточного документа или товарной накладной с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков.

Оплата производится на основании подписанного Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной и предоставления Поставщиком всех относящихся к Товару документов.