| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бинт когезивный | 21.20.24.133-00000025 - Бинт эластичный, многоразового использования | Ширина бинта | ≥ 5 и ≤8 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 30 |
|  |  |  | Длина бинта | ≥ 4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Растяжимость | ≥ 50 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие латекса | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ фиксации | Самофиксирующийся | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Бинт когезивный | 21.20.24.133-00000025 - Бинт эластичный, многоразового использования | Ширина бинта | ≥ 10 и ≤12 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 30 |
|  |  |  | Длина бинта | ≥ 4 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Растяжимость | ≥ 50 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие латекса | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ фиксации | Самофиксирующийся | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Бинт марлевый стерильный | 21.20.24.131-00000013 - Рулон марлевый тканый | Ширина бинта | ≥ 10 и ≤12,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 100 |
|  |  |  | Длина бинта | ≥ 5 и ≤7 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стерильность | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Губка гемостатическая коллагеновая | 21.20.24.160-00000005 - Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения | Ширина пластины | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 10 |
|  |  |  | Длина пластины | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Лейкопластырь На тканевой основе | 21.20.24.110-00000019 - Лейкопластырь кожный | Ширина | ≥ 4,0 и ≤5,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 5 |
|  |  |  | Длина | ≥ 500 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 6 | Лейкопластырь бактерицидный | 21.20.24.110-00000006 - Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Ширина | 2,5 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 300 |
|  |  |  | Длина | 7,2 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Пакет гипотермический | 21.20.23.190 - Препараты фармацевтические прочие | Состав пакета: | азотнокислый аммоний, г 30+-3 - вода, г 25+-5 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
| 8 | Пакет перевязочный | 21.20.24.140 - Пакеты перевязочные медицинские | Состав пакета: | 1. Безопасная булавка 2.Повязка Повязка представляет собой две ватно-марлевые подушечки и пришитый к ним в соответствии с ГОСТ бинт 3.Двойная упаковка Внешняя упаковка выполнена из прорезиненной ткани ИПП-1, внутренняя часть - подпергамент. Изделие стерильно. Размер подушечки: Длина 32,0±1,5 см Ширина 17,5±1,0 см | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
| 9 | Перчатки смотровые | 22.19.60.119-00000008 - Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Размер | М | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | пар | 250 |
|  |  |  | Кол-во в упаковке | 50 | пар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырем | 21.20.24.160-00000006 - Салфетка для стимуляции дыхания | Размер | 3*6 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 150 |
|  |  |  | Описание | Нетканое полотно, пропитанное водным раствором аммиака, предназначенное для стимуляции дыхания и выведения пациента из обморочного состояния(ингаляционно). Это изделие для одноразового использования. | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Салфетка стерильная | 21.20.24.150-00000077 - Салфетка марлевая тканая | Вид изделия | Салфетка | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 30 |
|  |  |  | Размер | 16*14 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 12 | Салфетка спиртовая | 21.20.24.169-00000001 - Салфетка антисептическая | Материал салфетки | Нетканный материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 400 |
|  |  |  | Размер салфетки | 60*100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пропиточный раствор | Этиловый спирт | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 13 | Шприц 3-х компонентный с иглой | 32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | Объем | 5 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 300 |
|  |  |  | Игла | 0,7*40мм/22G*1 1/2 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |