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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению поверки приборов узла учета 

тепловой энергии и теплоносителя 
1. Общие сведения:

1.1. Предмет государственного контракта: оказание услуг по проведению поверки приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) (далее – средства измерений, СИ).

1.2. Государственный заказчик: Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЦФО).

1.3. Срок оказание услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта.

1.4. Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 30.09.2026.

1.5. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Петрозаводская, д.32А.
2. Требования к оказываемым услугам:

2.1. Услуги по поверке средств измерений в соответствии с настоящим техническим заданием заключаются в выполнении совокупности операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» от 26.06. 2008 г., а также Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 

2.2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных  документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003".

- руководство по эксплуатации приборов учета.

- ГОСТ Р 8.568-2017. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
3. Перечень оборудования и объем услуг:
	3.1
	Перечень оборудования 
	Тип, марка, модель
	Заводской номер
	Кол-во


	3.1.1.
	4-х канальный теплосчетчик 
	ВИС.Т3
	№ 220413
	1

	3.1.2.
	Тепловычислитель (первичный преобразователь)
	ПП-40/40/40/40
	19/29/101/6
	2 к-та

	3.1.3.
	Термопреобразователь
	КТПТР-05
	№ 518/518А

№ 517/517А
	2 к-та




3.2. Состав оказываемых услуг

3.2.1. Демонтаж оборудования с установкой проставок.
3.2.2. Поверка комплекта оборудования.

3.2.3. Монтаж оборудования.

3.2.4 Пуско-наладочные работы.

3.2.5 Сдача в коммерческий учет с получением акта допуска от ПАО «МОЭК».
3.3. Сведения о результатах поверки средств измерений должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ) – Федеральную государственную информационную систему «АРШИН» (ФГИС «АРШИН»).
3.4. Сдача в эксплуатацию осуществляется в полном соответствии с процедурой, устанавливаемой Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034).
3.5. По результатам поверки средств измерений сотрудник ПАО «МОЭК производит опломбировку средств измерений и оформляет Акт проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды у потребителя, являющийся допуском узлов учета в дальнейшую эксплуатацию.
4. Условия оказания услуг, сдачи-приемки оказанных услуг: 
4.1. Условия оказания услуг
- Исполнитель оказывает услуги, используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., в цену контракта включены все расходы, связанные с оказанием услуг с выездом по месту нахождения Заказчика;

- Исполнитель приступает к оказанию услуг только после согласования объема работ с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения. 

- Организация, осуществляющая поверку должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства средств измерений (ч. 2 ст. 13 № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений»); 

- В случае выявления недостатков оказанных услуг, устранение выявленных недостатков проводится Исполнителем без дополнительной оплаты в течение 10 календарных дней после получения заявки;
- В случае повреждения измерительных приборов указанных в п. 3 при оказании услуг, Исполнитель осуществляет ремонт или замену за счет собственных средств.
Внесение информации о поверке в ФГИС «Аршин» осуществляется Исполнителем в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи- приемки оказанных услуг.
4.2. Сдача-приемка оказанных услуг:
4.2.1. После монтажа поверенного оборудования и проверки работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах подписанный со своей стороны.
Вместе с Актом Заказчику передаются документы:

- счет (счет-фактура при необходимости); 

- свидетельства о поверке СИ (паспорта с отметками о поверке);

- акт допуска от ПАО «МОЭК».
Датой оказания услуг считается дата выписки свидетельства о поверке или извещения о непригодности, или дата, указанная на знаке поверки.
4.2.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2.1. настоящего Технического задания, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия оказанных услуг и срок устранения недостатков. В случае отказа Заказчика от принятия результатов предоставленных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.2.3. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой, электронной почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг и срока устранения недостатков, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течении 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком предоставленных услуг/выполненных работ.

4.2.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

5. Требования к Исполнителю:
 - для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо и представить Заказчику контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты. Об изменении контактных данных Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений;
- работники Исполнителя, задействованные при оказании услуг, должны быть аттестованы, иметь действующие удостоверения проверки знаний и допуски на специализированные работы по эксплуатации тепловых установок, действующие удостоверения проверки знаний правил работ в электроустановках;

- не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг на объекте, Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- список сотрудников для допуска на объекты работ, составленный на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью руководителя и печатью организации Исполнителя, с указанием фамилий, имен, отчеств, специальностей, номеров служебных удостоверений, а при их отсутствии - номеров паспортов;

- сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств, доставляющих материалы, инструменты и оборудование для оказания услуг;
- Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество оказания услуг, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими документами регламентирующими производство данного вида работ; 

- Исполнитель обязан при производстве работ выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика;

- Исполнитель должен осуществлять контроль качества оказания услуг в соответствии с действующими нормами и правилами; 
- в случае нарушения Исполнителем технологии работ, техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств, в результате чего имуществу Заказчика нанесен ущерб (возникла гибель, утрата, порча имущества), Исполнитель обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого;

- услуги должны быть оказаны в полном объеме, определенном техническим заданием;

- Исполнитель за свой счет обеспечивает проведение поверки средств измерения узла учета аккредитованными юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями или изготовителями данных средств измерения, в соответствии с требованиями установленными заводами-изготовителями к конкретным типам/маркам приборов учета;

- организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством; поверяемые средства измерений согласно Перечню и объему выполнения работ к настоящему техническому заданию должны входить в область аккредитации Организации; 

- Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на проведение данных видов работ;
 - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест;
- Исполнитель при завершении выполнения работ на объекте должен производить уборку образовавшегося при выполнении работ мусора в помещении с узлом учета, сбор и вывоз (принадлежащих Исполнителю) материалов, инструментов и оборудования. 

6. Требования, устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:
6.1. Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) и примененные материалы (комплектующие и оборудование) составляет – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).

6.2. Гарантийные обязательства распространяются на все составные части узла учета, на котором Исполнителем выполнялись работы.
7. Оплата Услуг производится за счет средств федерального бюджета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Контракта. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
