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на техническое обслуживание газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования
1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования
	Особые условия выполнения работ:
	Техническое обслуживание осуществляется в сроки, установленные графиками технического обслуживания газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования утвержденными сторонами.

	Наименование работ:
	На объекте, расположенном по адресу: р.п. Александро-Невский, ул. Садовая, д. 36: 
- технический осмотр (обхода) надземного газопровода, совмещенного с проверкой состояния охранных зон;
- осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода;
- оформление результатов технического осмотра (обхода) наружного газопровода, совмещенного с проверкой состояния охранных зон
- техническое обслуживание крана конусного на надземном газопроводе;
- проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5;
- техническое обслуживание теплогенератора с ЭУ мощностью до 30 кВт – Котел АОГВ 23, 2-1

	Требования к выполнению работ:
	Техническое обслуживание производится в соответствии е действующими нормами и правилами (ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,	1 Установление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных	сетей» Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации», ФЗ от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другие действующие нормативные акты).

	Срок действия договора:
	по 31.12.2026 г.

	Место проведения работ:
	Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Садовая, д. 36

	Требования к исполнительной документации
	предоставлять в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами.


[bookmark: bookmark1]2. Стоимость и порядок оплаты технического обслуживания
2.1. Стоимость работ составляет 3558 (три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.2. [bookmark: _GoBack]Оплата за оказанные услуги производится после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг (выполненных работ) путем перечисления денежных средств па расчетный счет Исполнителя, в срок 7 рабочих дней.
2.3. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается па размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, сели в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ.
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