Приложение № 2

к Контракту ____________

«      » ________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходного медицинского материала для нужд Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России

1. Наименование объекта закупки: Поставка расходного медицинского материала (далее так же - товар).

32.50.13.190-00477 - Фильтр дыхательный (бактериальный фильтр)

32.50.21.121-00000124 - Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования

32.50.50.190-00001423 - Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой

32.50.13.110-00005748 - Катетер для периферических сосудов

32.50.13.110-00005745 - Катетер для периферических сосудов

32.50.13.110-00005743 - Катетер для периферических сосудов

32.50.13.190-00007461 - Стилет для воздуховода, одноразового использования

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2026 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты поставленного товара: оплата товара производится Заказчиком без авансирования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания приемосдаточных документов.

4. Порядок формирования цены Контракта: цена сформирована с учетом стоимости товара, доставки до г. Якутска, расходов на страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сопутствующих затрат Исполнителя, связанных с исполнением Контракта.

5. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пос. Жатай, ул. Комсомольская 54.

6. Срок и условия поставки: в течение 4 рабочих дней со дня заключения контракта. Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00

7. Назначение и цели использования результатов поставки товара: для осуществления медицинской деятельности

8. Наименование, единица учета, характеристики, ОКПД и КТРУ, необходимого к поставке связанные с определением соответствия поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара (КТРУ/ ОКПД2) | Указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и другие характеристики объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального Закона № 44-ФЗ) |  |  |  | Ед. изм. товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики (показателя) | Требуемое значение характеристики (показателя) | Значение показателя, предлагаемое участником | Ед. изм. показателя |  |  |
| 1 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный 32.50.13.190-00477 |  | Внутренний объем | ≥ 16 и ≤ 50 | В соответствии с КТРУ | Кубический сантиметр; миллилитр | Шт. | 20 |
|  |  |  | Тип фильтра | бактериальный | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность фильтрации | ≥ 99.9 и ≤ 100 | В соответствии с КТРУ | Процент |  |  |
|  |  |  | Диапазон использования дыхательного объёма | Не уже 250-1000 | В соответствии с КТРУ | мл |  |  |
|  |  |  | Разъём со стороны пациента | 22F/15М |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъём со стороны дыхательного контура | 22М/15F |  |  |  |  |
|  |  |  | порт «Luer-lock» для присоединения линии газоанализатора | наличие |  |  |  |  |
| 2 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования 32.50.21.121-00000124 |  | Наличие порта | Для санации и бронхоскопии | В соответствии с КТРУ |  | Шт. | 30 |
|  |  |  | Стерильность | да | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Тип аппаратного коннектора | 22F | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Тип коннектора пациента | 22M/15F | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | Гофрированная конфигурируемая | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Форма коннектора пациента | угловой | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Шарнирный коннектор пациента | да | В соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки | ≥ 50 и ≤ 150 |  | мм |  |  |
| 3 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой 32.50.50.190-00001423 |  | Внутренний диаметр | 7,5 |  | мм | Шт. | 30 |
|  |  |  | Внешний диаметр | 10,0 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Длина трубки | ≥ 300 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильность | да |  |  |  |  |
| 4 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой 32.50.50.190-00001423 |  | Внутренний диаметр | 7,0 |  | мм | Шт. | 10 |
|  |  |  | Внешний диаметр | 9,3 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Длина трубки | ≥ 300 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильность | да |  |  |  |  |
| 5 | Катетер для периферических сосудов 32.50.13.110-00005748 |  | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | да |  |  | Шт. | 100 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | ≥ 32.0 и ≤ 33.0 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | да |  |  |  |  |
| 6 | Катетер для периферических сосудов 32.50.13.110-00005745 |  | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | да |  |  | Шт. | 100 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | 25 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | да |  |  |  |  |
| 7 | Катетер для периферических сосудов 32.50.13.110-00005743 |  | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | да |  |  | Шт. | 100 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | ≥ 19 и ≤ 20 |  | мм |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | да |  |  |  |  |
| 8 | Стилет для эндотрахеальных трубок 32.50.13.190-00007467 |  | Назначение | для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при сложной интубации пациента во время реанимационных или анестезиологических манипуляций |  |  | Шт. | 5 |
|  |  |  | Размер | СН-14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | неважно |  |  |  |  |

9. Общие требования к товару: Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

10. Требования к упаковке и маркировке товара: Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара.

Поставщик обязан упаковать поставляемый товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

12. Требования к качеству: Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Товар должен быть новым, комплектным, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины, царапин и иных повреждений.

Качество поставленного товара должно подтверждаться:

- копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);

- другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует по качеству требованиям технического задания, составляется акт, на основании которого Поставщик обязан заменить некачественный товар бесплатно.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в соответствии документацией производителя товара, но не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока эксплуатации является дата подписания документа о приемке.

Возврат и обмен товара (ненадлежащего качества или не соответствующих характеристик) осуществляется силами и средствами Поставщика

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Объект закупки; Вид требования; Особенности определения НМЦК, предусмотренные подпунктом "в" п. 7 ПП РФ 1875, не применяются. 32.50.13.190; 32.50.13.110; 32.50.21.121; 32.50.50.190; Ограничение; осуществляется закупка товаров, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 5 тыс. рублей.