«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник 
ФКУ Упрдор «Кавказ»

_____________________ А.Г. Лукашук
Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

1. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения должно проводиться для поддержания системы в работоспособном состоянии и включает в себя:
· Проверка работоспособности системы видеонаблюдения в целом 

· Протирка корпуса видеокамеры

· Настройка направления камеры

· Визуальный осмотр соединений

· Проверка термокожуха на герметичность

· Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок 

· Внешнюю и внутреннюю (системную) очистку регистратора от пыли 

· Диагностику и ремонт неисправностей оборудования

· Проверка системных параметров, настроек и обновление ПО

· Юстировка видеокамер и объективов 

· Диагностика кабельных трасс (их замена в случае необходимости) и системы питания видеокамер 

· При возникновении неисправности оборудования, ремонт системы видеонаблюдения необходимо произвести в течение 2 часов с момента обращения и обеспечение временного подменного фонда оборудования, для поддержания непрерывной работы системы видеонаблюдения 

· Выдача рекомендации по улучшению работы комплекса видеонаблюдения в целом 

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Камера
	шт.
	25

	2
	Видеорегистратор
	шт.
	3

	3
	Монитор цветного изображения
	шт.
	3

	4
	Жесткий диск
	шт.
	3


2. Место оказания услуг: СК, г. Пятигорск, ул. Кузнечная 10, Ермолова 10. 

3. Услуги оказываются ежемесячно силами и средствами исполнителя в период c 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.

Начальник административно-хозяйственного отдела
             
     

А.Р. Мутиев
