
Техническое задание 
по закупке «Химические реактивы» (ЦЛАТИ по Приморскому краю)

[bookmark: _GoBack]Предмет закупки: химические реактивы (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара- _________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1

	№
	Товары (работы, услуги) наши названия
	Квалификация
	Нормативный документ
	Кол-во
	Ед. 

	1
	Аммиак водный х.ч ГОСТ 3760-79 (0,9 кг/уп)
	ч.д.а
	ГОСТ 3760-79
	1
	бут

	2
	Аммоний уксуснокислый (чда) уп/0,5 кг ГОСТ 3117-78
	х.ч
	ГОСТ 3117-78
	0,5
	кг

	3
	Аммоний хлористый х.ч ГОСТ 3773-72
	х.ч
	ГОСТ 3773-72
	0,1
	кг

	4
	Ацетилацетон ч.д.а ГОСТ 10259-78
	ч.д.а
	ГОСТ 10259-78
	1
	бут

	5
	Бутилацетат (хч) (Экос-1) ГОСТ 22300-76
	х.ч
	ГОСТ 22300-76
	1
	бут

	6
	Гексан для хроматографи 1 сорт нормализованный (осч) Криохром ТУ 2631-001-54260861-2013
	сорт 1
	ТУ 2631-001-54260861-2013
	2
	бут

	7
	Глицерин (чда) (Экос-1)
	ч.д.а
	ГОСТ 6259-75
	1
	бут

	8
	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011(фасовка 1,5 кг)
	1 сорт
	ГОСТ Р 54562-2011
	1,5
	кг

	9
	Йод кристаллический (чда) ГОСТ 4159-79
	ч.д.а
	ГОСТ 4159-79
	1
	уп

	10
	Калий гидроокись (чда) ГОСТ 24363-80
	х.ч
	ГОСТ 24363-80
	0,5
	кг

	11
	Калий роданистый (чда) ГОСТ 4139-75(0,3 кг/ уп)
	ч.д.а
	ГОСТ 4139-75
	1
	уп

	12
	Кальций хлористый безводный (чда) ТУ 6-09-4711-814
	ч.д.а
	ТУ 6-09-4711-814
	0,5
	кг

	13
	Железоаммонийные квасцы (чда) ТУ 6-09-5359-88 (0,3 кг/уп)
	ч.д.а
	ТУ 6-09-5359-88
	1
	уп

	14
	Азотная кислота 65% (хч) ГОСТ 4461-77
	х.ч
	ГОСТ 4461-77
	1
	бут

	15
	Серная кислота (хч) ГОСТ 4204-77, (1.8 кг/уп)
	х.ч
	ГОСТ 4204-77
	2
	бут

	16
	Сульфаминовая кислота х.ч ТУ 6-09-2437-79
	х.ч
	ТУ 6-09-2437-79
	0,1
	кг

	17
	Соляная кислота х.ч. ГОСТ 3118-77
	х.ч
	ГОСТ 3118-77
	1
	бут

	18
	Уксусная кислота ледяная х.ч ГОСТ 61-75
	х.ч
	ГОСТ 61-75
	1
	бут

	19
	Щавелевая кислота 2-водный (хч), имп
	х.ч
	ГОСТ 22180-76
	0,1
	кг

	20
	Натрий азотистокислый (хч) ГОСТ 4197-74
	х.ч
	ГОСТ 4197-74
	0,1
	кг

	21
	Натрий гидроокись (хч) ГОСТ 4328-77(0,5 кг/ уп)
	х.ч
	ГОСТ 4328-77
	1
	уп

	22
	Натрий сернистокислый (чда) ГОСТ 195-77(0,2  кг/уп)
	ч.д.а
	ГОСТ 195-77
	1
	уп

	23
	Натрий сернокислый б/вод. (ч) ГОСТ 4166-76
	х.ч
	ГОСТ 4166-76
	0,5
	кг

	24
	Натрий углекислый б/в (хч) ГОСТ 83-79
	х.ч
	ГОСТ 83-79
	0,5
	кг

	25
	Перекись водорода (осч 33-4) (1 л/уп)
	ос.ч
	ТУ 2611-003-57856778-2004
	1
	бут

	26
	Ртуть азотнокислая (II) 1-водная (хч) ГОСТ 4520-78 (0,05 кг/уп)
	х.ч
	ГОСТ 4520-78
	1
	уп

	27
	Хлороформ (хч) (Экос-1) ТУ 2631-001-29483781-2004
	х.ч
	ТУ 2631-001-29483781-2004
	1
	бут

	28
	Хром (VI) оксид (чда)ГОСТ 3776-78
	ч.д.а
	ГОСТ 3776-78
	0,05
	кг

	29
	Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (ТУ 2642-072-56278322-2009)
	Тип 1
	ТУ 2642-004-33813273-2006
	1
	уп

	30
	Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН-4,01 (ТУ 2642-004-33813273-20)
	Тип 3
	ТУ 2642-004-33813273-2006
	1
	уп

	31
	Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (ТУ 2642-072-56278322-2009)
	Тип 4
	ТУ 2642-004-33813273-2006
	1
	уп

	32
	Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18
	Тип 5
	ТУ 2642-004-33813273-2006
	1
	уп

	33
	Натрий вольфрамовокислый 2-вод. (чда) ГОСТ 18289-78
	чда
	ГОСТ 18289-78
	0,1
	кг

	34
	Калий углекислый (хч) (0,1 кг/уп)
	хч
	ГОСТ 4221-76
	1
	уп

	35
	Ртуть (II) йодид (чда) ТУ 2624-006-48438881-2007
	хч
	ТУ 2624-006-48438881-2007
	0,01
	кг

	36
	Пентоксид ванадия хч ТУ 6-09-4093-78 (0,1 кг/уп)
	хч
	ТУ 6-09-4093-78
	1
	уп

	37
	N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый (чда)  ТУ 6-09-1903-77 (0,01 кг/ уп)
	чда
	ТУ 6-09-1903-77
	1
	уп

	38
	Кальций азотнокислый 4-водный (чда) ГОСТ 4142-77
	ч
	ГОСТ 4142-77
	0,5
	кг

	39
	Калий сернокислый кислый (ч) (Бисульфит калия) (0,3 кг/уп)
	-
	-
	1
	уп

	40
	Тиоацетамид чда ТУ 6-09-4000-75 (0,01 кг/уп)
	чда
	ТУ 6-09-4000-75
	1
	уп

	41
	Сажа черная (углерод технический мар. П-514) (тех)
	-
	ГОСТ 7885-86
	1
	кг

	42
	Натрий углекислый 10-водный (хч)
	хч
	ГОСТ 84-76
	0,5
	кг

	43
	Натрий углекислый кислый  хч ГОСТ 4201-79
	хч
	ГОСТ 4201-79
	0,1
	кг

	44
	Калий бромистый (чда) 
	чда
	ГОСТ 4160-74
	0,1
	кг

	45
	Калий бромноватокислый (чда)
	Хч
	ГОСТ 4457-74
	1
	уп

	46
	Натрий сернистокислый пиро чда ТУ 6-09-4327-78 (0,1 кг/уп)
	чда
	ТУ 6-09-4327-78
	1
	уп

	47
	Калий лимоннокислый 3-зам. 1-вод. (чда) ТУ 6-09-5046-82
	ч
	ТУ 6-09-5046-82
	0,05
	кг

	48
	Лантан азотнокислый 6-водный (хч) (0,01 кг/уп)
	хч
	ТУ 6-09-4676-83
	1
	уп

	49
	Нафтиламин-1 (имп) ч ТУ 6-09-07-1703-90
	ч
	ТУ 6-09-07-1703-90
	0,01
	кг

	50
	N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид (ч) (0,01 кг/уп)
	ч
	ТУ 6-09-15-420-80
	1
	уп

	51
	Дифенилкарбазид (чда) ГОСТ 5859-78
	-
	ТУ 6-09-07-1672-89
	0,01
	кг

	52
	Кальций хлористый безводный (тех) ГОСТ 450-77 (0,5 кг/уп)
	Высший сорт
	ГОСТ 450-77
	1
	уп

	53
	Пентан (чда) (Экос-1) ТУ 6-09-3661-74
	-
	ТУ 6-09-3661-74
	1
	бут

	54
	Толуол (хч) (Экос-1) ГОСТ 5789-78
	чда
	ГОСТ 5789-78
	1
	бут

	55
	Изооктан (осч) ТУ 6-09-921-76
	Ос.ч
	ТУ 6-09-921-76
	1
	бут

	56
	Гептан-н эталонный ГОСТ 25828-83
	-
	ГОСТ 25828-83
	1
	бут

	57
	Октан ТУ 6-09-3748-74
	-
	ТУ 6-09-3748-84
	1
	уп

	58
	Метилен хлористый (хч) (1.3_кг/уп)
	хч
	ТУ 2631-019-44493179-98
	1
	бут

	59
	Ацетонитрил для хроматографии 0 сорт (осч)
	Сорт 0
	-
	7
	бут

	60
	Гексан (ч) (Экос-1) ТУ 6-09-3375-78
	ч
	ТУ 6-09-3375-78
	1
	бут

	61
	Диметилсульфоксид (хч) ТУ 6-09-3818-89
	хч
	ТУ 6-09-3818-89
	1
	бут

	62
	Этилбензол для хроматогр. (3мл/уп)
	-
	ТУ 6-09-787-76
	4
	уп

	63
	Метилен хлористый ТУ 6-09-2662-77 (3мл/уп)  ТУ 6-09-2662-77
	-
	ТУ 6-09-2662-77
	4
	уп

	64
	ХЛОРТОЛУОЛ-2 для хроматографии (3мл/ампул)
	-
	-
	4
	уп

	65
	Триэтаноламин (ч) ТУ 6-09-10-643-76
	ч
	ТУ 6-09-10-643-76
	1
	кг

	66
	Ацетон (чда) ГОСТ 2603/79
	ч.д.а
	ГОСТ 2603-79
	2
	кг

	67
	СТХ Гексадекан для хроматографии (3мл)
	-
	ТУ 2631-007-45579693-2001
	2
	ампул

	68
	Барий хлористый 0,1Н (уп/5шт)
	-
	ТУ 6-09-2540-72
	1
	уп

	69
	Натрий гидроокись 0,1Н (уп. -10шт)
	-
	ТУ 6-09-2540-72
	1
	уп

	70
	Йод 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97) (коробка на 10 ампул)
	-
	ТУ 2642-001-23164744-2002
	1
	уп

	71
	Серная кислота 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)  (коробка на 10 ампул)
	-
	ТУ 6-09-2540-72
	1
	уп

	72
	Натрий серноватистокислый 0,1Н (уп.-10шт)
	
	ТУ 2642-001-23164744-2002
	1
	уп




Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара:
· Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 2/3 от гарантийного срока хранения.
· Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
· Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара в ГОСТах, ТУ и другой нормативно-технической документации.
· Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. 
· Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.
· Поставка товара до адреса Заказчика: 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 2А. 



Врио начальника испытательной лаборатории
филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - 
ЦЛАТИ по Приморскому краю					                                       В.В. Шувалова
