Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | К-во шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатели двойные внутренние | 10 | Двухклавишный выключатель внутреннего исполнения предназначен для включения и отключения различных электроприборов, в основном осветительных. Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество постов: 1 Материал: пластик Количество клавиш: 2 Степень защиты: IP20 Индикатор: нет |
|  | Выключатели двойные наружные | 10 | Двухклавишный выключатель внешнего исполнения предназначен для включения и отключения различных электроприборов, в основном осветительных. Монтаж: накладной(открытый) Количество постов: 1 Материал: пластик Количество клавиш: 2 Степень защиты: IP20 Индикатор: нет |
|  | Выключатели одинарные внутренние | 30 | Одноклавишный выключатель внутреннего исполнения предназначен для включения и отключения различных электроприборов, в основном осветительных, Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество постов: 1 Материал: пластик Количество клавиш: 1 Степень защиты: IP20 Индикатор: нет |
|  | Выключатели одинарные наружные | 20 | Одноклавишный выключатель внешнего исполнения предназначен для включения и отключения различных электроприборов, в основном осветительных. Монтаж: накладной (открытый) Количество постов: 1 Материал: пластик Количество клавиш: 1 Степень защиты: IP20 Индикатор: нет |
|  | Евро розетки двойные внутренние | 25 | Предназначена для подключения электротехнического оборудования к электросети с номинальным напряжением 220-250 В. Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество постов:2 Мах ток:16 А Степень защиты: 1Р20 Заземление: есть |
|  | Евро розетки двойные наружные | 15 | Предназначена для подключения электротехнического оборудования к электросети с номинальным напряжением 220-250 В, Монтаж: накладной (открытый) Количество постов: 2 Мах ток:16 А Заземление: есть |
|  | Евро розетки одинарные внутренние | 25 | Предназначена для подключения электротехнического оборудования к электросети с номинальным напряжением 220-250 В. Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Мах ток:16 А Степень защиты:1Р20 Заземление: есть |
|  | Евро розетки одинарные наружные | 15 | Предназначена для подключения электротехнического оборудования к электросети с номинальным напряжением 220-250 В. Монтаж: накладной (открытый) Количество постов; 1 Мах ток: 16 А Заземление: есть |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».