Описание объекта закупки
(техническое задание)

Наименование объекта закупки: поставка источников питания постоянного тока

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции КТРУ /ОКПД2
	[bookmark: _GoBack]Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)
	Характеристики товара, работы, услуги3

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)2
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Источник питания постоянного тока
	26.20.40.110/
26.20.40.110 – 00000014
	Штука
	38
	Мощность
	≥ 500 и <1000
	ВАТТ
	Согласно КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Форм-фактор
	Встраиваемый
	-
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие функции защиты от перегрева
	да
	-
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие функции защиты от перегрузки по току
	да
	-
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие функции защиты от перенапряжения
	да
	-
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Требования к качеству и безопасности товара
	В соответствие с требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации.

	2
	Требования к таре и упаковке товара
	Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ) и маркироваться в системе «Честный знак».

	3
	Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки
	Не установлено

	4
	Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки
	Не установлено

	5
	Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
	Не установлено

	
	Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
	Не установлено

	
	Требования к гарантии производителя товара
	Не установлено

	
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
	Гарантийный срок Поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев гарантии установленной заводом изготовителем со дня поставки Товара Заказчику.

	
	Остаточный срок годности, не менее, (час, день, месяц, год)
	Не установлено

	6
	Год выпуска товара 
	Не ранее 2024 года 

	7
	Срок поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
	Поставка Товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты заключения настоящего контракта

	8
	Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
	Российская Федерация, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 121. (рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9:00 до 16:45 по московскому времени)

	9
	Прочее
	Весь поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием. Весь Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями стандартов






	Описание объекта закупки составил:

	


	Начальник управления информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
полковник внутренней службы
	
	   В.С. Гаврис



«___» ____________ 20___ г.
