Приложение № 1 

к контракту № __ от ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке дизайн-проекта (архитектурно-градостроительного облика) фасада здания «Спортивно-оздоровительный комплекс «Наука», расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 18
	11
	Перечень исходных данных и требований
	Исходные данные и требования

	1
	2
	3

	1.
	Наименование работ
	Оказание услуг по разработке дизайн-проекта (архитектурно-градостроительного облика) фасада здания «Спортивно-оздоровительный комплекс «Наука», расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 18

	2.
	Местоположение объекта
	Мурманская обл., муниципальный округ город Апатиты, город Апатиты, ул. Зиновьева, д. 18
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 51:14:0030202:37.

	3.
	Функциональное назначение объекта
	Производственное здание (спортивно-оздоровительный комплекс)

	4.
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр российской академии наук».

Юридический адрес: 

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, дом 14.

	5.
	Подрядчик
	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	6.
	Цель работ
	Приведение цветового и архитектурно-художественного решения фасадов объекта в соответствие с современными требованиями к облику зданий, повышение визуальной привлекательности и узнаваемости объекта

	7.
	Сроки выполнения работ
	10 дней с даты заключения Контракта

	8.
	Источник финансирования проектирования
	Бюджетные средства

	9.
	Этапность 
	Без выделения этапов

	10.
	Характеристика объекта
	Кадастровый номер: 51:14:00300202:143.

Назначение: нежилое здание.

Наименование: Производственное здание (спортивно-оздоровительный комплекс).

Общая площадь: 1635,8 кв. м.

Этажность - 2, подземных этажей – 1.

Год постройки – 1985.

Сведения о регистрации прав:

- право собственности Российской Федерации от 19.04.2011 № 51-51-06/001/2011-694;

- право оперативного управления ФИЦ КНЦ РАН от 23.12.2010 № 51-51-06/006/2010-484.  

	11.
	Исходные данные
	1. Технический паспорт объекта недвижимого имущества.

2. Выписка из ЕГРН на объект недвижимого имущества.

3.   Проектная документация на капитальный ремонт здания
4. Утвержденный брэнд-бук ФИЦ КНЦ РАН
Исходные данные предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 1 дня с даты заключения контракта.

Исходные данные могут уточняться и дополняться в процессе выполнения работ.

	12.
	Содержание, состав и объем услуг.
	Перечень оказываемых услуг при разработке дизайн-проекта (архитектурно-градостроительного облика):

1. Осмотр здания и прилегающей территории, сбор и изучение исходных данных с выездом на объект, анализ проектной документации на капитальный ремонт. 

2. Фотофиксация объекта до начала работ, измерение необходимых для выполнения работ геометрических параметров здания, конструкций, элементов и узлов.
3. Разработка дизайн-проекта (архитектурно-градостроительного облика), включающего 3D-визуализацию (до 8 ракурсов, в том числе фото «день/ночь»).
4. Согласование архитектурных решений по внешнему облику здания, мест размещения декоративных подсветок и светящихся вывесок, используемых в отделке фасада материалов. Стороны обсуждают варианты представленных решений, Подрядчик вносит изменения, либо предлагает другой вариант фасадов, после чего процедура повторяется. При выполнении дизайн-проекта (архитектурно-градостроительного облика) его состав и содержание могут быть изменены и/или дополнены по согласованию Заказчиком при соответствующем обосновании.

	13.
	Требования к дизайн-проекту, 3D-визуализации фасада здания
	Дизайн-проектом предусмотреть работы по изменению архитектурно-градостроительного облика объекта без изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе:
- окраску фасадов в колористическом решении с тремя цветами (одни – основной цвет, два – вспомогательные цвета); 

- существующее покрытие фасада гранитом оставить без изменения;

- предложить цвет фальцевой кровли;

- нанесение мурала на одну из стен здания;

- обновление оформления центрального входа (входной группы);

- освещение центрального входа (входной группы);

- размещение светящихся вывесок на фасадах (не менее 3-х), в том числе логотипа ФИЦ КНЦ РАН;

- применение на фасаде декоративной рейки;

- отделка крыльца главного входа - Султаевский гранит;
 - применение декоративной подсветки фасада за исключением линейной подсветки под карнизом кровли.

Перекрытие оконных проемов декоративными элементами исключить. 

Применение фасадных систем и декоративной штукатурки исключить.
При разработке дизайн-проекта учесть работы, выполняемые на объекте в рамках капитального ремонта:

- изменение конструкции козырька центрального входа;
- работы по ремонту кровли.
При выборе материалов и изделий, применять имеющие сертификаты пожарной безопасности.

Дизайн-проект должен содержать следующие разделы:

1.Пояснительная записка (описание существующих конструктивов, описание изменений архитектурно-градостроительного облика и др.);

2. Фотофиксация существующего положения.

3. Дизайн-проект фасада, включая 3D-визуализацию (до 8 ракурсов, в том числе фото «день/ночь»)
4. Ведомости, спецификации материалов, элементов декора.

	14.
	Нормативные документы 
	Работы выполнять в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	15.
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке.

В объем гарантийных обязательств входят следующие работы:

- устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах в срок, не превышающий 3 рабочих дней;

- устранение выявленных топологических ошибок;

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ.

Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ в полном объеме и предоставлять их в электронном виде по требованию Заказчика.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие в результате некачественно выполненной документации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика заранее согласовав дату и время составления акта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов


	16.
	Порядок согласования документации
	Подрядчик предоставляет документацию на согласование Заказчику.  

Заказчик в течение 1 рабочего дня с момента получения рассматривает полученную документацию от Подрядчика. В случае обнаружения недостатков или несоответствия требованиям технического задания, Заказчик в течение 1 рабочего дня направляет Подрядчику перечень замечаний. Подрядчик обязан устранить выявленные замечания в течение 1 рабочего дня и направить исправленный вариант Заказчику на повторное рассмотрение. 

	17.
	Требования к комплектности документации
	Согласованный с Заказчиком дизайн-проект оформляется в виде печатной брошюры в количестве 2-х экземпляров, а также и 1-го экземпляра в электронном виде в формате .PDF. Бумажная версия распечатывается на листах формата А3.

Исключительные (имущественные) права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), передаются Подрядчиком Заказчику в полном объеме с момента подписания Документа о приемке, с отражением в акте передаваемого предмета интеллектуальной собственности.
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