Техническое задание

Закупаемый товар: огнетушитель порошковый ОП-4(з), огнетушитель углекислотный ОП-3.

- Спецификация поставляемого товара:

| Грузополучатель, адрес | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | График поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве, 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1 8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 8 (499) 731-00-82 | Огнетушитель порошковый ОП-4(з) Масса заряда 4 кг. Рабочее давление в корпусе огнетушителя 1,4 МПа Длина струи огнетушащего вещества: 3 м Время выхода огнетушащего вещества, не менее 10 с. Масса огнетушителя, не более 4,5 кг. Диапазон температур эксплуатации от -30 до 50С Габаритные размеры: высота 485/402 мм, диаметр 130/147 Вытесняющий газ – воздух Огнетушащая способность 2А, (тушение штабеля из 112 деревянных брусков 635*40*40 мм), 55В (тушение бензина на площади 1,75 м2) Срок службы 10 лет ОКПД2: 28.29.22.110 | шт | 60,00 | В течении 5 рабочих дней после заключения Государственного контракта |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 Масса заряда 3 кг. Рабочее давление в корпусе огнетушителя не более 1,4МПа Длина струи огнетушащего вещества: не менее 3 м Время выхода огнетушащего вещества, не менее 8 с. Масса огнетушителя, не более 12,5 кг. Габаритные размеры: высота 490 мм, диаметр 133 Огнетушащая способность 34В (тушение бензина на сопоставимой площади) Запорно-пусковое устройство – вентильного или рычажного типа, исключающее самопроизвольное истечение газа. Срок службы 10 лет ОКПД2: 28.29.22.110 | шт | 10,00 |  |

2. Качество товара: по своему качеству товар должен соответствовать ГОСТ, действующим стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и другим нормативным документам Госстандарта России.

Весь поставляемый товар должен быть оригинальным, не восстановленным, новым и не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц и соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерацией. Поставляемый товар должен быть произведенным не ранее 1-ого квартала 2026 г.

3. Тара и упаковка:

Поставляемый товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии
с действующими стандартами и техническими условиями. Тара и упаковка должны быть выполнены из материалов, разрешенных органами федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны исключить порчу товара или уничтожение его на период поставки, обеспечить сохранность
при обычных условиях транспортирования и хранения.

4. Условия приемка:

Поставка товара по качеству и количеству производится согласно требованиям, установленным в Контракте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкцией «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965г. № П-6
(с изм. от 29.12.1973г. и от 14.11.1974г.); Инструкцией «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 (с изм., внесёнными постановлением Госарбитража СССР от 29.12.1973г. № 81
и от 14.11.1974г. № 98).

5. Требования к маркировке:

Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке должна быть
на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, марку, состав, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, условия хранения, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

На коробке либо внутри коробки должна присутствовать инструкция
по применению, правила их эксплуатации.

6. В связи с тем, что территория Учреждения является режимным объектом, время досмотра транспорта перед въездом на территорию и выездом с территории может составлять более 30 минут, в зависимости от загруженности контрольно-пропускного пункта. Товар доставляется Поставщиком в рабочие дни с 09:00 до 15:00 часов, в пятницу с 09:00 до 13.00 (обед с 13.00 до 13.45).

7. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Государственного заказчика. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, разгрузочно-погрузочные работы осуществляется силами и за счет Государственного заказчика. Возможны задержки при проведении разгрузочных мероприятий до 1,5-2 часов, в зависимости
от загруженности рабочего персонала.

8. Лица, осуществляющие доставку, должны при себе иметь паспорт гражданина РФ и документы на автомобиль (ПТС или свидетельство о регистрации) для оформления пропуска установленного образца на режимную территорию.

9. Поставщик обязан заменить недостающую продукцию и ненадлежащего качества в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Государственного заказчика. В данный срок входит время, затраченное
на транспортировку Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем закупаемого товара.

10. Цена товара указана с учетом НДС, расходов на доставку, стоимость тары, упаковки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. цена является конечной. Цена остается фиксированной на весь срок действия Государственного контракта.

11. Оплата товара будет производиться в рублях из средств Федерального бюджета
в течение 15 (пятнадцати) банковских дней по факту поставки товара, в соответствии
с заключенным Контрактом после представления Поставщиком пакет документов
для оплаты и Сертификат соответствия.

12. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

13. Товар должен быть поставлен по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, автомобильным транспортом Поставщика.

15. При поставке товара, Поставщик обязан соблюдать правила техники безопасности, требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и правила санитарии, соблюдать требования режима, установленные на территории Государственного Заказчика.

16. Телефоны обратной связи: 	+7(499)731-00-82, +7(499)731-01-62.