Техническое задание

| № | Наименование Товаров Качественные характеристики | ОКПД2 | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термовыключатель 97 С AEL (KSD201 10A) с кнопкой Назначение: для пурифайера. | 26.51.70.190 |  | шт | 30 |
| 2 | Уголок для пурифайера 1/4" ц - 1/4" ц (АКВАБРАЙТ) WA-UE0404 Фитинг пластиковый. Назначение: для пурифайера. Материал: пищевой пластик. Угловой, 90°. Рабочая температура: От +2° до +35° С. Диаметр: 1/4 дюйма. | 22.29.29.190 |  | шт | 30 |
| 3 | Тройник для пурифайера 1/4" ц (АКВАБРАЙТ) WA-UT0404 Фитинг пластиковый. Назначение: для пурифайера. Материал: пищевой пластик. Тройной, 90°. Рабочая температура: От +2° до +35° С. Диаметр: 1/4 дюйма. | 22.29.29.190 |  | шт | 10 |
| 4 | Муфта для пурифайера 1/4" ц - 1/2" ш (АКВАБРАЙТ) WA-MC0407R-RU6 Муфта пластиковая. Назначение: для пурифайера. Материал: пищевой пластик. Рабочая температура: От +2° до +35° С. Диаметр: 1/4 х 1/2 дюйма. Оснащена резиновой прокладкой. | 22.29.29.190 |  | шт | 20 |
| 5 | Лента ПВХ ФУМ PTFE катушка Aquasfera 6020-04 Ширина ленты: 19 мм. Длина намотки: 15 м. Вид упаковки: катушка. Назначение: вода. | 22.29.21.000 |  | шт | 20 |

1. Условия поставки Товаров: Время поставки Товаров: с 9-00 до 16-00 часов. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товаров заранее, используя контактную информацию, указанную в Контракте. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску.

Доставка, погрузка и разгрузка в места, указанные ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона, и уведомить об этом Заказчика посредством электронной почты, указанной в Контракте.

В случае какого-либо повреждения имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам, в ходе поставки Товаров, Поставщик должен произвести восстановительные (ремонтные) работы за свой счет с применением сертифицированных, качественных материалов и оборудования. В случае порчи имущества Поставщик устраняет и/или компенсирует порчу имущества Заказчика или третьих лиц в полном объеме в течение 3 (трёх) календарных дней.

Погрузка и разгрузка Товаров не должна препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Поставщик обязан неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организации Заказчика и на территории административных зданий и объектов Министерства финансов Российской Федерации.

2. Требования к качеству и безопасности Товаров: Все поставляемые Товары должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе Технического задания, а также требованиям и нормам законодательства Российской Федерации.

Поставляемые Товары должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

Товары должны быть безопасными в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественных Товаров на качественные в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленных Товаров.

3. Требования к упаковке Товаров: Поставщик поставляет Товары в упаковке, содержащей сопроводительную информацию о виде и количестве Товаров, находящихся в ней. На поставляемые Товары должны быть представлены сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров.

Упаковка Товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.

Поставляемые Товары не должны иметь внешних повреждений.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товаров: Поставщик предоставляет гарантии на Товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой производителем.

5.  Место поставки Товаров: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1.

6.  Срок поставки Товаров: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7.  Периодичность оплаты Товаров: одним платежом.